СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:	Питања и одговори бр.2 за јавну набавку број 974/2013 - Компресорска станица са резервоаром

Питање бр.1:

Da li se zahteva da svaki kompresor ima posebnu upravljačku jedinicu sa LCD displejom ili je dozvoljeno da se pomoću jedne upravljačke jedinice prate parametri i vrši kontrola oba kompresora?

Одговор:

Potrebno je da se jednom upravljačkom jedinicom sa LCD displejem vrši kontrola 	rada oba kompresora. Potrebne dodatne informacije za parametre I funkcije su dati 	u odgovorima na prethodnom mejlu.

аа

НАПОМЕНА: Одговоре, измене и допуне сматрајте саставним делом конкурсне документације.

С поштовањем

У Обреновцу,

30.09.2013.год						За   к о м и с и ј у

Зоран Бачвански