ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1797/2013- Измењивачи топлоте и хладњак уља

Питања: Ставка 1- Измењивач топлоте за систем грејања снаге 500 kW

- Потребан нам је радни притисак измењивача топлоте због прорачуна

- Да ли материјал цеви измењивача мора бити CuZn37 или могу бити челичне

Ставка 2- Цевни сноп хладњака уља

- Да ли се могу добити јаснији цртежи склопова са позицијама хладњака уља да би дефинисали комору

- Лист 43/50 је празан. Да ли постоји неки цртеж на њему?

Одговори:Ставка 1- Измењивач топлоте за систем грјања снаге 500kW

- Прорачун радити на основу називних притисака NP16 у примару и NP10 у секундару.

- Материјал цеви измењивача мора бити CuZn37.

Ставка 2- Цевни сноп хладњака уља

- Наручилац не поседује додатну документацију. Понуду формирати на основу већ достављених цртежа.

- Конкурсна документација садржи 49 страна, не 50. На 43. страни се налази цртеж бр. Тр 055931/а-01. Конкурсна документација се налази на сајту Наручиоца (www.tent.rs)  и порталу јавних набавки.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1797/2013

30.09.2013. године