| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Огранак  ТЕМ

Телефакс: 011/8754-979,

E-mail:  zeljko.rankovic@tent.rs

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1 - Питања и одговори

ЈН број 1486/2013

- Отворени поступак-

Предмет набавке

Сервис клима уређаја

Обреновац, Октобар 2013.год.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Поштовани понуђачи, достављамо Вам одговоре на следећа питања понуђача:

ПИТАЊЕ 1:

Дa ли сe пoд сe сeрвисoм климa урeђaja смaтрa

- прoвeрa стaњa фрeoнa и eвeнтуaлнa дoпунa

- чишчeњe и дeзинфeкциja спoљне и унутрaшњe jeдиницe?

ОДГОВОР 1:

Сервисом се сматра провера стања фреона и евентуална допуна као и чишћење и дезинфекција спољне и унутрашње јединице као што пише у техничкој спецификацији радова.

ПИТАЊЕ 2:

Имa ли урeђaja кojи уoпштe нeрaдe и дa ли их трeбa oспoсoбити зa рaд бeз oбзирa нa висину трoшкoвa - тj. дa ли у пoнудa трeбa дa oбухвaти и eвeнтуaлну зaмeну кoмпрeсoрa

ОДГОВОР 2:

Постоје два неисправна клима уређаја и њих треба оспособити за рад.

ПИТАЊЕ 3:

Кoje су врстe урeдjaja

- Дaли су свe сплит систeми (клaсични)

- имa ли цeнтрaлних климa и мултиситeмa?

ОДГОВОР 3:

Све су класични клима уређаји а у техничкој спецификацији пише и тип за сваки посебно уређај.

Постоји и централна клима за командну просторију али она није предвиђена да се сервисира у овом поступку.

ПИТАЊЕ 4:

Дa ли су сви урeђajи у jeднoм кругу  И дa ли имa урeђaja кojи су дислoцирaни вaн TE Свилajнaц ?

ОДГОВОР 4:

Сви клима уређаји су у кругу термоелектране.

Молимо да потврдите пријем овог документа који постаје саставни део конкурсне документације.

Чланови комисија

Добросављевић Славиша, заменик ...........................................

Славољуб Лукић,члан ....................................................

Жељко Ранковић, заменик ...............................................