|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

**Свим потенцијалним понуђачима**

**ПРЕДМЕТ : Појашњење по ЈН 1896/2013 – АКСИЈАЛНИ ВЕНТИЛАТОР**

**Питања потенцијалног понуђача:**

JNBR.1896. AKSIJALNI VENTILATOR,

1.)NI JE MI JASAN DAT PROTOK

PITANJE:

DA LI JE VAZNA UGRADNA MERA VENTILATORA, TJ. PRECNIK VENTILATORA ILI KOLICINA VAZDUHA.

**Одговор Наручиоца:**

1.) ВАЖНА ЈЕ УГРАДБЕНА МЕРА