СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:	Питања и одговори бр.1 за јавну набавку број 1877/2013 - Eлектромоторни покретач противпожарне клапне

На основу члана 63. став 2) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања за ЈН 1877/2013 - Eлектромоторни покретач противпожарне клапне

Pitanje br.1:

U stavci 2.1. napisali ste da su elektromotorni pokretači proizvođača BELIMO tip BFF230-T (do 0,3m2) i BF230-T (preko 0,3m2), a niste naveli koji broj, tj. količina, protivpožarnih klapni je do 0,3m2 I od 0,3m2.

Odgovor na pitanje br.1:

U tehničkoj specifikaciji – tačka 2.1 je definisana minimalna površina poprečnog preseka kanala od 0,3m², i misli se na elektromotorne pokretače klapni veće snage tj. BF230-T ili odgovarajući ekvivalent po tehničkim karakteristikama (obrtni moment 18/12Nm i ostale tehničke karakteristike koje poseduje taj uređaj) sa svim pripadajućim elementima za pokretače i to za sve klapne koje su predmet specifikacije, tj. za ukupno 22 protiv požarne klapne.

С поштовањем

У Обреновцу,

29.11.2013.год						За   к о м и с и ј у

Љубомир Недељковић

Зоран Бачвански

Иван Ђурђевић