ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања по јавној набавци број 2138/2013-јонске масе.

Поштовани,

На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 2138/2013 – јонске масе.

**Питања и одговори:**

**Питање 1:**

Најљубазније Вас молимо да нам дате одговоре и објашњења због чега је досло до промена у конкурсним документацијама за ЈН бр.2138/2013 у делу Техничке спецификације и техничке документације , а односе се на промену података о укупном капацитету смола .

Дана 31.12.2013. у документацији везоној за одговоре на постављена питања одговарате : “У техничкој спецификацији за тацку 1. Јонска маса слабо кисела катјонска , мења се укупни капацитет и гласи : минимум 3,8 еq/л “ , а само два радна дана пре отварања понуда за ЈН бр.2138/2013 , 09.01.2014.   мењате захтеве за ставку 1 у укупни капацитет   мимимум 4,3 еq/л .

Такође Вас молимо да нам објасните и разлог за продузење рока за подносење понуда .

**Одговор 1:** У првобитној техничкој спецификацији за тачку 1.- јонска маса слабо кисела катјонска укупни тражени капацитет је минимум 4,3 еq/л.Један од потенцијалних понуђача је послао захтев да се укупни капацитет смоле измени тј.дозволи распон од мин.3,8еq/л до 4,3еq/л, што је вредност која се наводи само код једног произвођача.Ми смо на основу навода да је укупни тражени капацитет само код једног произвођача изменили и дозволили да укупни капацит смоле буде 3,8еq/л.

У међувремену смо истраживањем тржишта (преко интернета)пронашли више од једног произвођача чији је минимални укупни капацитет 4,3еq/л и више.Смањеним захтевом за укупни капацитет смоле добили би јонску масу нижег квалитета.С обзиром да се оперативни капацитет смоле може одредити само у индустријском постројењу,а да је укупни капацитет смоле једини који се може упоређивати пре инсталирања враћамо захтев из тендерске документације да је минимални капацитет 4,3еq/л.

**Питање 2:**Такође Вас молимо да нам објасните и разлог за продужење рока за подносење понуда

**Одговор 2:**

Продужење рока је у складу са чланом 63. Став 5. ЗЈН који гласи „Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда“