|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**Јавна набавка бр. 1620/2013**

**Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије.**

**ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА:**

**Наручилац је дана 03.09.2013 говине примио питање од стране понуђача, у складу са ЗЈН доставља одговор на исто.**

**Питање понуђача:** У програму испитивања за ТЕНТ А дата је непрецизна формулација шта то представља 1АМС. У формулацији која је дата испада да АМС не садржи мерне системе за гасовите материје: CO, CO2, NOX(NO2),SO2. Такође и за остале објекте није све јасно дефинисано.

**Питање 1:** Да ли један АМС представља један термоенергетски блок са два мерна места (2 канала-леви и десни) на којима се мере:

1. Прашкасте материје

2. Гасовите материје: CO, CO2, NOX(NO2),SO2.

3. Запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и кисеоника у отпадном гасу (периферна мерења) Питање се односи на ТЕНТ А

**Питање 2:** Да ли се за ТЕНТ Б мисли на један блок, као један АМС за наведене параметре мерења, те за њега треба дати укупну цену?

**Питење 3:** Да ли се за ТЕ Колубара мисли на блок А5, као један АМС за наведене параметре мерења, те за њега треба дати укупну цену?

**Питање 4:** Да ли се у ТЕ Морава мисли на један АМС за наведене параметре мерења, те за њега треба дати укупну цену?

**Одговор наручиоца:** На сва четири питања одговор је Да.

С поштовањем, Комисија за ЈН 1620/2013