| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац ТЕНТ Б |
| --- | --- |

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Јавна набавка  1917/2013

# Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке  добара ЈН бр. 1917/2013 ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА НОВИ СИСТЕМ ОПЕПЕЉАВАЊА (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо  одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 1917/2013, а која се односи на набавку добара „ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА НОВИ СИСТЕМ ОПЕПЕЉАВАЊА (ТЕНТ Б)".

ПИТАЊА која се односе на позицију 1 и 2:

Potvrdite da se na strani 43 konkursne dokumentacije u navedenim tehnickim karakteristikama za stavke :

1. Frekventni regulator-SIEMENS MICROMASTER 440; P=11 kW    6AG 1440-2AD31-1CB1  zahteva  6AG 1440-2AD31-1CA1,

2. Frekventni regulator- SIEMENS MICROMASTER 440; P=18,5 kW     6SEG 440-2A D31-8DA1 zahteva 6SE6 440-2A D31-8DA1.

ОДГОВОРИ:

- 6SE6440-2AD31-1CA1  P=11 kW

- 6SE6440-2AD31-8DA1  P=18,5  kW

- У прилогу је и слика техничке плочице регулатора.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Комисија  ЈН  1917/2013

Обреновац,  16.01.2014. године

Stavka 1

Typ: 6SE6440-2AD31-1CA1; P=11 kW

Stavka 2

Typ: 6SE6440-2AD31-8DA1; P=18,5 kW