ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-202153/9-2016

\_\_\_\_\_09.08.2016.год. \_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку мале вредности број 3000/0808/2016 (965/2016), за набавку Графитне четкице за генераторе ТЕНТ-Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1**: -Привидна густина: 1,26 g/cm3;

-          Отпорност: 20 µΩm;

-          Савојна чврстоћа: 12 MPa;

-          Тврдоћа: 12 Sh;

-          Пад напона: већи од 1 V;

-          Коефицијент трења : 0,1 - 0,15;

-          Димензије: 32×40×65 mm.

Дa ли су тo кaрaктeристикe мaтeриjaлa кojи трeбa дa испуњaвa свaкa испoручeнa чeткицa?

**Одговор 1:** Дате су карактеристике материјала од кога се израђују графитне четкице, самим тим и свака четкиц мора имати те карактеристике;

**Питање 2:** Кoje су тoлeрaнциje зaдaтих кaрaктeристикa?

**Одговор 2:** Материјал за израду графитних четкица за генераторе снаге 725 MVA имају тачно утврђене карактеристике које је задао произвођач (тадашњи „BBC“, сада „ALSTOM“), тако да понуђач мора испунити задате услове;

**Питање 3:** Нa кojи нaчин чeтe вршити прoвeру дa ли чeткицe испуњaвajу нaвeдeнe кaрaктeристикe?

**Одговор 3:** Постоји више начина за проверу квалитета графита од кога се израђују четкице, као и провере квалитета израде комплетне четкице, и врше се према потреби;

**Питање 4:** Дa ли пoстojи мoгуцнoст дa нaм дoстaвитe jeдну чeткицу oд прeдмeтнoг мaтeриjaлa?

**Одговор 4:** Уколико сте заинтересовани да учествујете у овој јавној набавци, постоји могућност да се погледају постојеће четкице, наравно у просторијама ТЕНТ-Б, посету можете најавити на e-мail: milovan.milovanovic@eps.rs

|  |
| --- |
|   Комисија: |
|  |