ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-390309/7-2016

Обреновац,26.10.2016 год.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1443/2016(1565/2016), за набавку Eлектромотори, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.** 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Молимо вас да нам прецизирате о ком мотору се ради тј. Колики је број обртаја да ли је стандардни или за специјалне намене,потребна нам је слика натписне плочице ел. Мотора и ко је произвођач?

ОДГОВОР 1:

Ради се о мотору типа АОЛ2-82-8, руске производње. Број обртаја је 730 мин-1. Мотор јесте стандардни, али нису све приградне мере исте као код мотора рађених по IEC стандарду.

 ПИТАЊЕ 2:

За позицију 11 да ли се ради о стандардном мотору, потребна нам је слика натписне плочице ел. мотора и ко је произвођач.

ОДГОВОР 2:

Ради се о мотору у противексплозијској заштити ExdeIICT4. Произвођач је Bartec Varnost.

 ПИТАЊЕ 3:

За позицију 12 потребна нам је мерна скица ел. мотора и прецизне димензије прирубнице, слика натписне плочице ел. мотора.

 ОДГОВОР 3:

Мерну скицу не поседујемо, зато је у конкурсној документацији наведено да понуђачи морају снимити мере специјалне прирубнице у радионици наручиоца.