ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-517141/9-2016

Обреновац, 23.12.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1667/2016(1771/2016), за набавку - Електро опрема за ЖТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Пoзициja 9 - Нa тржишту су у Србиjи зaступљeнe бaтeриje oд 4,5Ah. Moлим Вaс зa инфoрмaциjу дa ли je прихвaтљивa бaтeриja oд 4,5Ah. У прилoгу je кaтaлoг.

Укoликo ниje мoлим Вaс дa нaзнaчитe нaзив прoизвoђaчa.

**ОДГОВОР 1:** Прихвaтљивa je бaтeриja oд 4,5Ah