ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-197565/12-2017

08.05.2017.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0226/2016 (2167/2016 ), за набавку Електро опрема за постројења електро филтера, дувача гара, допреме угља и новог система отпепељивања – ТЕНТ -Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3**

(Питања и појашњења се односе на Партију I: резервни делови за електро постројења)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Молим Вас проверите ознаку сензора из захтева у ставки 5 према ознаци из техничке документације пише  **WЕ63.XXBGDRBMX ,** а према опису из текста требало би да је у питању **WЕ63.XXBGDRAMX значи уместо броја В требало би да стоји слово А.**

У конкурсној стоји ознака **WЕ63.XXBGDRBMX**

**ОДГОВОР 1:** Ознака сензора је у реду. Наручилац доставља у прилогу пруџбени лист са сајта проивођача како би Вам било што јасније.

**ПИТАЊЕ 2:**

Позиција 4 и 5 VEGAVAWE - Потребна је информација о дужини сензора (убодни део/део који се налази у танку) за обе позиције,

Позиција 5 VEGAVAWE - Потребна информација о дужини кабла између кућишта и самог сензора за другу позицију.

**ОДГОВОР 2:**

Одговори на сва постављена питања за позиције 4 и 5 партије 1, налазе се у техничкој спецификацији стр. 49/51 Конкурсне документације.



