ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2.

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ,

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БР.44., 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

телефакс:011/8122-058

e-mail:nikolic.aleksandra@eps.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 3000/1048/2017(933/2017)

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ ОГРАНКА ТЕНТ:JN U-MO-13 бр.105-Е03.01-75774/9-2016 од 13.10.2016 године - „Машинско одржавање опреме“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ:1.- Одржавање транспорта угља (допрема угља, бункери), реци канала, млинских постројења, канала аеро смеше и горионика угља

-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке : Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара

Велики Црљени, јун 2017. год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.5365-E,03,04-278912/2-2017 од 14.06.2017 године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр.5365-E,03,04-278912/3-2017 од 14.06.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА - Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара

ЈН бр. 3000/1048/2017(933/2017)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Велики Црљени, јун 2017. год.

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Царице Милице 2, 11 000 Београд |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | Огранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића 44, 11 500 Обреновац |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГА – Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Александра Николић, nikolic.aleksandra@eps.rs |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Велики Црљени, јун 2017. год.

Опис предмета јавне набавке

Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара

Назив и ознака из општег речника набавке

50531100-Услуге поправке и одржавање котлова

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Велики Црљени, јун 2017. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу ТЕ Колубара, 3 октобра бр.146, 11563 Велики Црљени у року од 10 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 04.07.2017. године до 11.00 часова са назнаком:"Понуда за ЈН бр. 3000/1048/2017(933/2017) - Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара, не отварати, уручити Александри Николић, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 12.15 часова у просторијама ПКА, Oгранак ТЕНТ, Београд-Обреновац ТЕ Колубара, 3 октобра 146, 11563 Велики Црљени.

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3(три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ: Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Огранак Тент, Београд-Обреновац, ТЕ Колубара, 3 октобра бр.146, 11563 Велики Црљени са назнаком:

„Измена понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку услуге –

Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара,

ЈН бр. 3000/1048/2017(933/2017)

или

„Допуна понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку услуге –

Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара,

ЈН бр. 3000/1048/2017(933/2017)

или

„Опозив понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку услуге – Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара,

ЈН бр. 3000/1048/2017(933/2017)

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезaма сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месецa од дана извршења услуга.

- Рок извршења услуга:

Рок извршења услуге је 12 месеци од дана ступања уговора на снагу (70 календарских дана од прузимања радног кола). Наручилац ће, на основу расположивости радних кола, дефинисати датум преузимања.

- Место  извршења услуга и паритет:

Место извршења услуге  је погон Понуђача.

Понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ Колубара, 3. октобра 146 Велики Црљени.

Транспорт радних кола у оба смера је обавеза Понуђача.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр.трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена је фиксна и не може се мењати.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

## Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Средство обезбеђења за добро извршење посла

Рок важења средства обезбеђења за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења уговора.

Износ средства обезбеђења за добро извршење посла је  10% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату средства обезбеђења за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна  не испуни било коју уговорну обавезу.

### Као средство обезбеђења за добро извршење посла за предметну јавну набавку, Наручилац је одредио Меницу за добро извршење посла које мора да садржи клаузуле „неопозива“, „безусловна“, „платива на први позив“, и „без права на приговор“, као и основе за наплату средства обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У року од 10 дана од пријема Уговора од стране наручиоца

### Меница за добро извршење посла

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

### Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Царице Милице 2., 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац и доставља се уз потписан уговор лично или поштом на адресу:

ТЕ Колубара,3.октобра 146,11563 Велики Црљени

# са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 3000/1048/2017(933/2017)

# Понуђач којем буде додељен уговор обавезан је да у року од 10 (десет) дана од пријема уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор меницу за добро извршење посла.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8(осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2(два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (подразумева набавку услуге или радова) / добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (подразумева набавку услуге или радова) / добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да додели уговор Понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. Наручилац ће жребање извршити јавно,у присуство понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци. О извршеном жребању сачињава се Записник који потписују представници Наручиоца и пристуних Понуђача.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене-образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) -образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) -образац бр. 5

- Tехничка спецификација (технички опис набавке и ценовник набавке)

- Потписан и оверен План контроле квалитета

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

  - РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије (упутство о уплати таксе објављено је на интернет страници Републичке комисије за заштиту права на www.kjn.gov.rs)

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Комисија по ЈН 3000/1048/2017(933/2017)

Формирана Решењем бр. 5365-Е,03,04-278912/3-2017

Чланови комисије:

- Зоран Стојановић, члан                                         _____________________

Милан Лукић, заменик члана                                 _____________________

- Радоје Симић, члан                                                _____________________

Бобан Марковић, заменик члана                            _____________________

- Душко Јочић, члан                                                  _____________________

Снежана Живојиновић, заменик члана                   _____________________

- Александра Николић, члан                                     _____________________

Лилиан Јојић, заменик члана                                  ______________________

Електропривреда Србије - ЕПС

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Велики Црљени, јун 2017. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача(ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:Понуђач је дужан да поднесе понуду на исти начин на који се квалификовао код наручиоца и са истим учесницима у заједничкој понуди, односно са истим подизвођачима.

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.2017. године

По јавној набавци број 3000/1048/2017(933/2017)

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуге ремонта вентилаторских млинова К6, рец.глава К6, горионика К6 - TE Колубара |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања: до 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок извршења (12 месеци од дана ступања уговора на снагу (70 календарских дана од прузимања радног кола): ___ месеци од дана ступања уговора на снагу (70 календарских дана од прузимања радног кола)

- Гарантни период( не може бити краћи од 12 месецa од дана извршења услуга):______________________________

- Место извршења и паритет(погон Понуђача, паритет је фцо огранак ТЕНТ/ локација:  ТЕ Колубара, Велики Црљени): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: __________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					                       Понуђач

М. П.

__________________________	                        ________________________________

(овлашћено лице понуђача)

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Велики Црљени, јун 2017.. год.

За понуду бр._____________ од______________2017. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин.) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин.) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин.) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | Растављање диска и прстена радног кола | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Испитивање повшина диска и прстена пенетрантима и ултразвуком. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Контрола конуса контролником за конус. | 2 |  |  |  |  |
| 3.1 | Испитивање површине конусног отвора пенетрантима и ултразвуком | 2 |  |  |  |  |
| 3.2 | Конус-наваривање , термичка и маш.обрада ,по потреби. | 2 |  |  |  |  |
| + | Испитивање површине конусног отвора након наваривања и обраде: пенетранти ултразвук тврдоћа | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Поправка навојних отвора М42 на главчини диска „чеповањем“(по потреби) | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Поправка навојних отвора М30 на диску и прстену „чеповањем“(по потреби), | 48 |  |  |  |  |
| 5.1 | Прочишћавање навојних отвора М30 на диску и прстену | 96 |  |  |  |  |
| 6 | Обрада диска радног кола на потребни пречник за уградњу челичног прстена (на прву чисту меру) | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Израда и заваривање челичног прстена на диск радног кола (основни материјал диска радног кола је GS 22CrMo4) | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Машинска обрада унутрашње површине диска у зони налегања спона до 3мм дебљине | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Обрада прстена радног кола на потребни пречник за уградњу челичног прстена (на прву чисту меру) | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Израда и заваривање челичног прстена на прстен радног кола (основни материјал прстена је GS 22CrMo4) | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Наваривање бочне површине прстена у зони спољњег пречника са спољне стране ширине до 200мм и дебљине 5-10мм | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Машинска обрада унутрашње површине прстена у зони налегања спона до 3мм дебљине | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Поправка навојних отвора М20 на диску и прстену,чеповањем,по потреби | 40 |  |  |  |  |
| 14 | Прочишћавање навојних отора М20 | 182 |  |  |  |  |
| 15 | Поправка отвора Ø20 на задњој страни диска | 24 |  |  |  |  |
| 16 | Чишћење унутрашњости споне од наслага шљаке,пескирање,обележавање неизбрисивом ознаком 1-12 и наваривање по спољашњој површини у обиму 20%,брушење наварене површине на бело,довођење на заједничку тежинску меру са одступањем до 1кг. поправка ,,пера споне“-заваривањем | 24 |  |  |  |  |
| 16.1 | Машинска предобрада,предгревање и наваривање чеоних површина споне ради довођења на пројектну меру | 24 |  |  |  |  |
| 16.2 | Машиска обрада чеоних страна спона ради довођења на пројектну меру 874 -0,40+0,00 | 24 |  |  |  |  |
| 16.3 | Контрола пенетрантима у врату споне | 24 |  |  |  |  |
| 17 | Поправка навојних отвора М30 на спонама „чеповањем | 48 |  |  |  |  |
| 17.1 | Прочишћавање навојних отора М30 | 96 |  |  |  |  |
| 18 | Испорука вијака М30X85 од материјала 24CrMo5 SRPS EN ISO 4017 | 96 |  |  |  |  |
| 19 | Испорука вијака М30X60 од материјала 24CrMo5,SRPS EN ISO 4762 | 96 |  |  |  |  |
| 20 | Монтажа спона,диска и прстена са уградњом нових вијака,моментовање,осигурање вијака | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Машинска обрада на пречник 3180мм и ширину 1010мм | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Статичко балансирање (заостала неуравнотеженост 100-150 g) | 2 |  |  |  |  |
| 23 | АКЗ заштита | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100% |

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу обрасца структуре цене понуђач их може исказати.

________________________________________

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Велики Црљени, јун 2017. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства     обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена :

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

7.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Велики  Црљени, јун 2017. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке: Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара, бр.3000/1048/2017(933/2017) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Велики Црљени, јун 2017. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке  Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара, бр.3000/1048/2017(933/2017),  поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                    __________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Велики Црљени, јун 2017. год.

# 9. МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

Уговорне стране:

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016.године, заступа финансијски директор ТЕНТ Милорад Лазић, дипл. екон. (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

- _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________,банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач),

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

закључиле су у Обреновцу, дана __________.године следећи:

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 34. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 ) (даље Закон) спровео другу фазу квалификационог поступка  за јавну набавке услуга

Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара, бр.JН/3000/1048/2017(933/2017) (у даљем тексту: Услуга)

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана ______ године и на интернет страници  Корисника услуге, као и на Порталу Службених гласила РС и база прописа и истог дана послат кандидатима са листе бр. 105E03.01-75774/9-2016 од 13.10.2016 године.

- да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у другој фази квалификационог поступка  за ЈН број 3000/1048/2017(933/2017), која је заведена код Корисника услуге под   бројем ______ од _____.2017. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији ;

      - да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге  и Одлуке о додели Уговора, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи следеће услуге:

Поправка два радна кола млинова К6 – ТЕ Колубара (у даљем тексту: Услуга), по усвојеној понуди број ___________ од __________.године.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи:  __________________ (словима: ________________________) RSD, без пореза на додату вредност.

На  цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже променама.

Обрачун извршених услуга врши се на основу стварно утрошених норма  часова, килограма и метара демонтиране и намонтиране као и испоручене и уграђене опреме евидентиране и потврђене у грађевинском дневнику.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршене услуге у року до 45 дана (четрдесетпет дана) од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених извештаја.

Рачун мора да гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, ПИБ: 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44   и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, ТЕ Колубара, 3. октобара бр.146, 11563 Велики Црљени,  са обавезним прилозима-Записник о квалитативном и квантитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга.

Пружалац услуге је обавезан да на фактури наведе број и датум уговора на основу којег је издао фактуру. Рачун који није издат у складу са уговореним условима неће бити исправан и биће враћен Пружаоцу услуге.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун који не одговара наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4.

Након реализације Услуге  утврђене чланом 1. овог Уговора Пружалац услуге доставља Кориснику услуге Коначни извештај.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих  извршених  активности на пружању Услуге, месечно одобрених извршених уговорних активности и финални уговорни производ.

Корисник услуге има право да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року који у зависности од обима примедби одређује Корисник услуге у тексту примедби, а који рок не може бити дужи од 5 (словима:пет) дана.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуге не поступи по примедбама из неоправданих разлога Корисник услуге има право да наплати средство финансијског обезбеђења дато на име доброг извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.

О немогућности поступања по примедбама Коринсика услуге у датом року, Пружалац услуга обавештава Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Корисника услуге и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуге ће се сматрати неоправданим.

Након усвајања Коначног извештаја и предметне пројектне документације на седници надлежног тела Корисника услуге, Корисник услуге ће извршити исплату Пружаоцу услуге у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, динарском/девизном дознаком за прихваћени и оверени Коначни извештај, од стране овлашћеног представника Корисника услуге.

Члан 5.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге:Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕ Колубара на адреси: 3 октобра бр. 146, 11563 Велики Црљени.

Пружалац услуге:	__________________________________________

Члан групе понуђача:__________________________________________

Подизвођач: 		_________________________________________

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 6.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цене Услуге из члана 2. у складу са извршеним активностима, на начин и у роковима утврђеним чланом 3. овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биће извршене на рачун Пружаоца услуге:

бр.рачуна: _____________________________ код банке:____________

Члан 7.

Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и иформација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Корисник услуге има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна  образложења материјала које Пружалац услуге припрема у извршењу Услуге која је предмет овог Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог  Уговора.

Обавезе Корисника услуге је :

-  Да достави техничку документацију неопходну за реализацију овог посла

- Да прати споровођење активности реализације Уговора кроз праћење техничке спецификације и План контроле квалитета.

Члан 8.

Корисник услуге се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Пружаоца услуге о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог Уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 9.

Пружалац услуге је дужан да у року од 2 (словима: два дана) благовремено затражи од Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуге је дужан да пружи Услугу Кориснику услуге у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуге о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника услуге, презентира и стручно   образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуге, као и о другим питањима која захтевају усклађеност решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Корисника услуге припреми приступачне информације, ради упознавања запослених, предстaвника огранака и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним актима везаним за реализацију предмета овог Уговора.

Обавезе Пружаоца услуге је:

- Да изврши транспорт радног кола у оба смера.

- Да благовремено обавештава Наручиоца о свим активностима и евентуалним проблемима

Члан 10.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

Напомена: Уколико се у фази рада  након извршених испитивања без разарања закључи да се радно коло не може користити, Пружаоцу услуге ће се признати претходно изведени радови и преузети нови завртњеви спремљени за замену постојећих. На исти начин ће се поступити када се дође до истог закључка у било којој фази поправке радног кола а све према техничкој спецификацији и Плану контроле.

РОК  И ДИНАМКА И МЕСТО  ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 11.

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је 12 месеци од дана ступања уговора на снагу (70 календарских дана од прузимања радног кола). Наручилац ће, на основу расположивости радних кола, дефинисати датум преузимања.

Место пружања услуге  је погон Пружаоца услуге, на паритету ф-ко ТЕ Колубара, 3. октобра 146 Велики Црљени. Транспорт радних кола у оба смера је обавеза Пружаоца услуге .

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Пружалац услуге је обавезан да у тренутку потписивања Уговора преда Кориснику услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу бланко соло меницу, са клаузулом „без протеста“, потписану од стране законског заступника, са неопозивим и безусловним меничним овлашћењем, којим се овлашћује Корисник услуге да може, покренути поступак наплате и то до истека рока од 30 (словима:тридесет) дана од Уговореног рока за пружање Услуге, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору. Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС.

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или делимично или неблаговремено односно неквалитетно изврши било коју од уговорених Услуга

ИЗВРШИОЦИ

Члан 13.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Члан 14.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Осигурања из става 1. овог члана, трајаће до завршетка пружања и/или извршења Услуга које су предмет овог Уговора.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 15.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења.

Члан 16.

Овај Уговор се закључује за период од 15 месеци (словима: петнаестмесеци) од ступања уговора на снагу,односно, до обостраног испуњења уговорених обавеза или до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

Обавезе по  овом Уговору које доспевају у наредним годинама, Корисик услуге ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена  у Трогодишњем програму пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Члан 17.

Овај Уговор и његови Прилози из члана 27. овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за ову врсту услуге је _____ месеци од дана извршења услуге.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 10 (словима:десет) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 10 (словима:десет) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

12 месеци од дана извршења услуга.

ВИША СИЛА

Члан 19.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 21.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 21. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 24.

Уговорне страна током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Члан 25.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

Члан 26.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 27.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1	 Понуда;

Прилог број 2 Техничка спецификација (опис набавке и ценовник набавке )

Прилог број 3 Структура цене

Прилог број 4 План контроле квалитета

Члан 28.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4(четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КОРИСНИК УСЛУГА                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

ЈП „Електропривреда Србије“Београд                                               Назив

___________________________________                             ________________________

М.П.

Финансијски директор ТЕНТ,                                                     име и презиме,функција                                               Милорад Лазић, дипл.екон.

НАПОМЕНА: Након избора најповољније понуде, све опционе одредбе овог модела уговора ће се прилагодити изабраној Понуди.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

10.	ТЕХНИЧКИ ОПИС НАБАВКЕ, ЦЕНОВНИК НАБАВКЕ, ЦРТЕЖ М 210-170 19-32/0-радно коло млина Н170-50 И ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Велики Црљени, јун 2017. год.

Технички опис набавке

Предмет захтева је поправка радних кола  и обављање  свих  потребних активности према техничкој спецификацији и Плану контроле . Пре почетка заваривачких радова наручиоцу се достављају на увид детаљне технологије заваривања и  термичке обраде.

-На основу извршених радова а у складу са захтевима из Плана контроле, извођач формира одговарајућу  атестно техничку документацију-елаборат који ће у себи ,поред осталог имати и дефектажне извештаје као и извештаје о стању после поправки.

-Све ставке из Плана контроле морају након извршених активности бити потписане и оверене печатом  извођача.

-Прилог: цртеж бр. М 210-170 19-32/0-радно коло млина Н170-50

Ценовник набавке:

Поправка  два радна кола млинова К6

| Ред. број | Предмет набавке | Јед.мере | Кол. | Цена/Ј.М .(без ПДВ) | Цена/Ј.М .(са ПДВ) | Износ (без ПДВ) | Износ (са ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растављање диска и прстена радног кола | Компл. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Испитивање повшина диска и прстена пенетрантима и ултразвуком. | Компл. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Контрола конуса контролником за конус. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3.1 | Испитивање површине конусног отвора пенетрантима и ултразвуком | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3.2 | Конус-наваривање , термичка и маш.обрада ,по потреби. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| + | Испитивање површине конусног отвора након наваривања и обраде: пенетранти ултразвук тврдоћа | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Поправка навојних отвора М42 на главчини диска „чеповањем“(по потреби) | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Поправка навојних отвора М30 на диску и прстену „чеповањем“(по потреби), | ком. | 48 |  |  |  |  |
| 5.1 | Прочишћавање навојних отвора М30 на диску и прстену | ком. | 96 |  |  |  |  |
| 6 | Обрада диска радног кола на потребни пречник за уградњу челичног прстена (на прву чисту меру) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Израда и заваривање челичног прстена на диск радног кола (основни материјал диска радног кола је GS 22CrMo4) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Машинска обрада унутрашње површине диска у зони налегања спона до 3мм дебљине | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Обрада прстена радног кола на потребни пречник за уградњу челичног прстена (на прву чисту меру) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Израда и заваривање челичног прстена на прстен радног кола (основни материјал прстена је GS 22CrMo4) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Наваривање бочне површине прстена у зони спољњег пречника са спољне стране ширине до 200мм и дебљине 5-10мм | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Машинска обрада унутрашње површине прстена у зони налегања спона до 3мм дебљине | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Поправка навојних отвора М20 на диску и прстену,чеповањем,по потреби | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 14 | Прочишћавање навојних отора М20 | ком. | 182 |  |  |  |  |
| 15 | Поправка отвора Ø20 на задњој страни диска | ком. | 24 |  |  |  |  |
| 16 | Чишћење унутрашњости споне од наслага шљаке,пескирање,обележавање неизбрисивом ознаком 1-12 и наваривање по спољашњој површини у обиму 20%,брушење наварене површине на бело,довођење на заједничку тежинску меру са одступањем до 1кг. поправка ,,пера споне“-заваривањем | ком. | 24 |  |  |  |  |
| 16.1 | Машинска предобрада,предгревање и наваривање чеоних површина споне ради довођења на пројектну меру | ком. | 24 |  |  |  |  |
| 16.2 | Машиска обрада чеоних страна спона ради довођења на пројектну меру 874 -0,40+0,00 | ком. | 24 |  |  |  |  |
| 16.3 | Контрола пенетрантима у врату споне | ком. | 24 |  |  |  |  |
| 17 | Поправка навојних отвора М30 на спонама „чеповањем | ком. | 48 |  |  |  |  |
| 17.1 | Прочишћавање навојних отора М30 | ком. | 96 |  |  |  |  |
| 18 | Испорука вијака М30X85 од материјала 24CrMo5 SRPS EN ISO 4017 | ком. | 96 |  |  |  |  |
| 19 | Испорука вијака М30X60 од материјала 24CrMo5,SRPS EN ISO 4762 | ком | 96 |  |  |  |  |
| 20 | Монтажа спона,диска и прстена са уградњом нових вијака,моментовање,осигурање вијака | комплет | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Машинска обрада на пречник 3180мм и ширину 1010мм | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Статичко балансирање (заостала неуравнотеженост 100-150 g) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | АКЗ заштита | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара |  |  |

Потпис одговорног лица понуђача

м.п.

________________________

| ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА поправке радних кола вентилаторских млинова тип N 170.50 |
| --- |
| Ред.број | НАЗИВ АКТИВНОСТИ | НАЗИВ ИСПИТИВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ОБИМ ИСПИТИВ- АЊА | РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРД ПОСТУПАК УПУТСТВО | ПРОВЕРУ ОБАВЉА | ЗАПИС О КВАЛИТЕТУ |
|  |  |  |  |  | КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА | КУПАЦ | ИПК | ИНВЕСТИТОР | ДАТУМ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Преглед документације: провера комплетности провера одобрења документације преглед листе квалификованих заваривача контрола атеста заваривача контрола технологије заваривања комплетирање неопходних стандарда контроле |  |  | -Тех. документација -Референтни стандарди | KK | I |  |  |  | Стандардни записник |
| 2. | Улазна контрола материјала, лимова, вијака и додатног материјала за заваривање иднтификација материјала визуелна и димензиона контрола преглед жигосања материјала од стране произвођача квантитативни пријем | Ознака шарже и квалитета Тип уверења положај жига број комада, тежина | 100% Уверења Свака испорука | -Референтни стандарди | KK | I |  |  |  | Уверења о контролисању Оверени атести Извештај о пријему Записник |
| 3. | Контрола геометрије радног кола: пречника ширине конусног отвора | Све димензије | 100% | Цртеж | KK | H |  |  |  | Записник, Мерна карта |
| 4. | -Испитивање површине конусног отвора,површине диска и прстена пенетрантима и ултразвуком. -Испитивање површине конусног отвора након наваривања и обраде: пенетранти ултразвук тврдоћа | Површинске и унутрашње грешке Контрола дименз. | 100% | -Цртеж -SRPS EN ISO 23277 -SRPS EN ISO 17640 -SRPS EN ISO 6508-1 и остали референтни стандарди |  |  |  |  |  | Записник, Мерна карта |
| 5. | Контрола спона димензиона контрола геометрије, паралелности контрола стања површина, прслина контрола пенетрантима у врату споне и на местима индикација | Све димензије Прслине, оштећења од абраз. | 100% | Цртеж | KK | H |  |  |  | Записник Мерна карта |
| 6 | Поправка спона радног кола заваривањем и наваривањем ВДК контрола пенетрантима у врату споне | Мере, геометрија, стање површина | 100% | -Цртеж -SRPS EN ISO 23277 и остали референтни стандарди | KK |  |  |  |  | Записник |
| 7. | Обрада диска радног кола на потребни пречник за поправку, поравнавање унутрашње површине диска ВДК | Мере | 100% | Цртеж | KK |  |  |  |  | Записник |
| 8. | Обрада прстена радног кола на потребни пречник за поправку, поравнавање унутрашње површине прстена ВДК | Мере | 100% | Цртеж | KK |  |  |  |  | Записник |
| 9. | Прочишћавање и поправка навоја „чеповањем“ на диску и прстену ВДК контролник за навоје | Мере | 100% | Цртеж | KK | I |  |  |  | Записник |
| 10. | Израда челичног прстена за диск и прстен радног кола ВДК контрола геометрије и димензија | Мере | 100% | Цртеж | KK |  |  |  |  | Записник |
| 11. | Заваривање челичног хабајућег прстена на диску и прстену радног кола ВДК завареног споја испитивање тврдоће ОМ, МШ и ЗУТ (по 12 м.т.) | Мере | 100% | -Цртеж -SRPS EN ISO 6508-1, -технологија заваривања -остали референтни стандарди | KK | Н |  |  |  | Записник |
| 12. | Монтажа диска, спона и прстена радног кола контрола монтаже | Мере | 100% | Цртеж | KK |  |  |  |  | Записник |
| 13. | Машинска обрада радног кола у склопу на коначне мере | Мере | 100% | Цртеж | KK |  |  |  |  | Мерна карта |
| 14. | Статичко балансирање радног кола | Провера параметара | 100% | ISO 1940-1:2003 | KK | H |  |  |  | Записник |
| 15. | Заштита, паковање и транспорт заштита од корозије контрола обележавања, паковања примопредаја транспорт | Све површине Комплет радно коло | 100% |  | KK | H |  |  |  | Записник о примпредаји Сертификат |

Рефернтни стандард, поступак, упутство: примењује се тренутно важећи стандарард (поступак,  упутство) за захтевану  активност, испитивање

Ознаке:  KK – контрола квалитета извођача, I – контролна тачка,  H – зауставна тачка.

Одговорно лице по завршетку активности поред ознаке ставља потпис и датум.

ИЗВОЂАЧ											       НАРУЧИОЦ

_____________________________                                                                                     ________________________________

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.