НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА :Акумулаторске батерије и лампе ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0337/2017(684/2017)**

(број 105-E.03.01-253969/8-2017 од 30.08.2017. године)

Обреновцу, август, 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку

Акумулаторске батерије и лампе ТЕНТ-А

1.

Тачка 3 - Техничке спецификације конкурсне документације која се односи на Технички опис набавке допуњује се :

Понуђач је дужан да достави изводе из каталога за све понуђене артикле са јасно обележеним позицијама и редним бројевима артикала које нуди. Каталози могу бити и на енглеском језику.

2.

У прилогу ове измене достављамо следеће образце који недостају у конкурсној документацији:Потврда о референтним набавкама и Списак извршених услуга-стручне референце.

3.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог: - Измењена техничка спецификација

* Потврда о референтним набавкама
* Списак извршених услуга-стручне референце.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1.Врста и количина добара**

**Технички опис набавке**

1. **ЛАМПА ЛЕД радионичка**

Радионичка пуњива ЛЕД лампа са мин.10 ЛЕД диода високе светлине мин. 320 лумена, Литијум полимер батерија,отпорна на воду IP65,уље и ударе,магнетно постоље,флексибилна кука,лако заменљиво предње стакло,са пуњачем 230 V или одговарајуће**.**

1. **ЛАМПА РУЧНА ЛЕД**

Лампа ручна ЛЕД са телом од анодираног алуминијума,јачина светла мин.450 лумена,L-220 до 240mm, две јачине светлосног снопа,пуњиве батерије,аутономија мин.4h,индикатор напуњености батерије,заштита IPX или одговарајуће.

1. **ЛАМПА АКУМУЛАТОРСКА 12V**

Лампа аку ЛЕД 12V,мин.750 лумена ,светлосни сноп до мин.600m,метално кућиште и сочиво отпорно на ударе,ергономски рукохват,тежине до 0,8kg,индикатор напуњености батерије,са батеријом LiION 2Ah и брзим пуњачем.

1. Лед рефлектор пуњиви,двостепена јачина светлости.Први/други степен мин.650/300лумена,аутономија рада први/други степен минимално 4/7 сати рада.Тип батерије литијум-полимер 7,4V 4Ah, степен заштите IP65.Могућност закретања рефлектора у односу на кућиште до 90º ради подешавања угла снопа светлости. На дну кућишта налази се магнет за фиксирање који се може скидати,такође на кућишту jе фиксирана и кука за качење која се може ротирати за 360º. Максималне димензије рефлектора износе 100x100x160mm,уз рефлектор се испоручује и пуњач 230V и 12V. Рефлектор поседује могућност(навој,брза копча,...) да се монтира на носач- постоље склопивог типа или одговарајуће.

- Потврда да постоји овлашћени сервис. Потврда се доставља на меморандуму произвођача или њиховог овлашћеног сервисера.

Понуђач је дужан да достави изводе из каталога за све понуђене артикле са јасно обележеним позицијама и редним бројевима артикала које нуди. Каталози могу бити и на енглеском језику.

**OБРАЗАЦ 6.**

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац односно корисник услуга | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга без ПДВДин/ЕUR |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна вредност****Испоручених добара без****ПДВ/ Дин** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

**ОБРАЗАЦ 7**

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац односно корисник добара:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе испоручио:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (навести)

у уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантном року није било рекламација на исте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВДин/EUR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац/корисник услуга: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности испоручених добара) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.