ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-303397/30-2017

24.11.2017

На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац

О Б Ј А В Љ У Ј Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  О Б У С Т А В И  П О С Т У П К А

у отвореном поступку јавне набавке бр. 3000/0862/2017 (317/2017,868/2017,514/2017,783/2017)

- Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2.

Назив и адреса огранка: Електропривреда Србије ЈП  Београд -Огранак ТЕНТ,  Београд- Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног 44.

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

- Предмет јавне набавке: Набавка добара: Запорна арматура (вентили, шибери, клапне, прирубнице)

Назив и ознака из општег речника набавки:

44163000 Цеви

- Процењена вредност јавне набавке: 20.500.000,00динара без ПДВ

- Број примљених понуда :4 (четири)

- Подаци о понуђачима:

| Назив и место седишта | Адреса седишта | Матични број | ПИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Д.О.О. „Термовент“ СЦ, Индустријска зона бб Темерин | Индустријска зона бб Темерин | 08144249 | 102299763 |
| „DOMINION Export-Import“, Београд | Дунавски кеј бр.2, Београд | 07529716 | 100059352 |
| „Repro Oprema“,Београд, Славонских бригада 26 | Славонских бригада 26, Београд | 17316524 | 101032605 |
| “NOVAMAT”, Београд, Лоле Рибара 120 | Београд, Лоле Рибара 120 | 20979623 | 108340902 |

- Разлог за обуставу поступка:све приспеле понуде непрхватљиве:

| Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“) | Разлози за одбијање понуде | Понуђена ценa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понуда понуђача Д.О.О. „Термовент“ СЦ, Индустријска зона бб је неприхватљива јер су, за позиције 113, 139, 140 и 141 из обрасца структура цене, понуђена добра која не испуњавају захтеве наручиоца и то: -за позицију 113 Ручни равни запорни вентил, са крајевима за заваривање, NO25 NP320 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана уградбена дужина L= 180 mm. Поуђени равни запорни вентил произвођача Термовент СЦ, тип VHP PN 320 DN 25 за који је у приложеном каталогу уградбена дужина L= 160 mm. -за позицију 139 Засун округли DN(No) 80, NP 16 у Техничкој спецификацији Наручиоца је наведена намена: За воду, питку воду, пару, плин, врелу воду, нафту и ваздух радног притиска до 16 бара и температуре до 225ºC. Понуђен је засун произвођача Duyar Vana, T-13-F5(F15) DN 80 PN 16 за који се у приложеном каталогу наводи да је за системе са незапаљивом течности што значи да није за плин и нафту. -за позицију 140 Засун са гумираним клином DN(No) 80, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN80 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материлала GG25-сиви лив. -за позицију 141 Засун са гумираним клином DN(No) 125, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN125 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материлала GG25-сиви лив. | 17.272.570,00 |
| 2. | Понуда понуђача „DOMINION Export-Import“, Београд је неприхватљива због следећих битних неостатака: - није достаљена банкарска гаранције за озбиљност понуде тражена конкурсном документацијом у тачки 6.17 Средства финансијског обезбеђења -за позицију 53 из обрасца структура цене, Лонац кондезни NP16 NO25 (Z-форма), понуђен је лонац кондез произвођача Armstront, тип 882 која је равне форме са навојним прикључцима уместо прирубничким. | 15.155.096,00 |
| 3. | Понуда понуђача „Repro Oprema“,Београд, Славонских бригада 26 је неприхватљива јер су, за позиције 113, 139, 140 и 141 из обрасца структура цене, понуђена добра која не испуњавају захтеве наручиоца и то: -за позицију 113 Ручни равни запорни вентил, са крајевима за заваривање, NO25 NP320 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана уградбена дужина L= 180 mm. Поуђени равни запорни вентил произвођача Термовент СЦ, тип VHP PN 320 DN25 за који је у приложеном каталогу уградбена дужина L= 160 mm. -за позицију 139 Засун округли DN(No) 80, NP 16 у Техничкој спецификацији Наручиоца је наведена намена: За воду, питку воду, пару, плин, врелу воду, нафту и ваздух радног притиска до 16 бара и температуре до 225ºC. Понуђен је засун произвођача Duyar Vana, T-1340 F5 (F15) DN 80 PN 16 за који се у приложеном каталогу наводи да је за системе са незапаљивом течности што значи да није за плин и нафту. -за позицију 140 Засун са гумираним клином DN(No) 80, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN80 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материлала GG25-сиви лив. -за позицију 141 Засун са гумираним клином DN(No) 125, NP 16, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал:кућиште, поклопац и затварач од нодуларног лива, заптивна површина затварача EPDM. Понуђени засун произвођача Duyar Vana PZG DN125 PN16 је према приложеном каталогу израђен од материлала GG25-сиви лив. | 16.806.357,00 |
| 4. | Понуда понуђача “NOVAMAT”, Београд, Лоле Рибара 120 је неприхватљива јер за позиције 13, 15, 38, 123, 128, 140, 141, 142, 143 из обрасца структура цене, понуђена добра која не испуњавају захтеве наручиоца и то: -за ставку 13 Засун пљоснати од челичног лива NP16 NO125 са аксијално непомичним вретеном, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал за вретено X20Cr13 - Č.4172 - 1.4021 а понуђено је добро чији је материјал вретена X12CR13-Č41701-1.4006. -за ставку 14 Засун пљоснати од челичног лива NP16 NO150 аксијално непомично вретено, у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван материјал за вретено X20Cr13 - Č.4172 - 1.4021а понуђено је добро чији је материјал вретена X12CR13-Č41701-1.4006. - за ставку 38 Вентил равни запорни од ливеног гвожђа NP16 NO80 нема доказа о испуњености захтева прирубнице у складу са стандардом SRPS EN 1092-2 (За PN 16 Табела 9) јер нема доказа о поденом пречнику истих. -за ставку 123 Ручни засун , NO200 NP 10, са аксијално помичним вретеном у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана навртка од бронзе а понуђена навртка је израђена од бакарне легуре. - за ставку 128 Ручни засун, NO300 NP10, са аксијално помичним вретеном у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтевана навртка од бронзе а понуђена навртка је израђена од бакарне легуре - за ставку 140 Засун са гумираним клином DN(No) 80, NP 16 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван заптивач поклопца: EPDM а понуђен је заптивач поклопца NBR. - за ставку 141 Засун са гумираним клином DN(No) 125, NP 16 у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван заптивач поклопца: EPDM а понуђен је заптивач поклопца NBR. - за ставку 142 Лептирасти затварач међуприрубнички са ручицом DN(No) 80, NP 16; у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван радни флуид:запрашени ваздух a понуђен je Лептирасти затварач произвођача Sferaco чији радни флуид не одговара захтеваном. - за ставку 143 Лептирасти затварач међуприрубнички са ручицом DN(No) 200, NP 16; у Техничкој спецификацији Наручиоца је захтеван радни флуид:запрашени ваздух a понуђен je Лептирасти затварач произвођача Sferaco чији радни флуид не одговара захтеваном. | 16.020.783,00 |

- Поступак ће бити поново спроведен:након објављивања обавештења о обустави поступка

Комисија:

_____________________ _____________________ _____________________