ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02.-484564/9-2017

Обреновац, 29.12.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/1794/2017(442/2017)** за набавку добара: Елементи хидрауличних и пнеуматских инсталација (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Код позиција бр. 1-4, хидраулична црева, наведен је прикључак М2 *(пример ознаке: Хидраулично црево V2NP-13xL600 M2-22X1,5 или одговарајуће).*

Да ли је код свих наведених позиција 1-4, реч о правим метричким прикључцима 24º тешког реда са О-прстеном (пошто предпостављам да се део ознаке М2 односи на такав тип прикључка)?   
Уколико није реч о тој врсти прикључака, молим Вас да наведете описно о ком типу прикључка је реч, или упоредне ознаке типа код неког произвођача.

**ОДГОВОР 1:**

1. Код ставки 1-4 ознака М2 представља прави метрички прикључак тешког реда, конус 24 º тешког реда са О-прстеном.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**