ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-9723/4-2018

18.01.2018.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1150/2017 (1748/2017), за набавку добара - “Цевоводи високог притиска, испитивања, делимична набавка и замена – ТЕ Колубара", на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо Вас за сагласност за замену материјала за цеви 15128.5 (ČSN) на материјал 14MoV63, који је европски еквивалент, са истим својствима.

**ОДГОВОР 1:**

Остајемо при дефинисаном материјалу за цеви 15128.5 (ČSN): материјал цевних лукова и цеви (позиције 1 до 4 из табеле на страни 5/63 конкурсне документације и обрасца сруктуре цене) је 15128.5 (ČSN).

**ПИТАЊЕ 2**:

Да ли је прихватљиво да цене у понуди буду изражене у еврима?

**ОДГОВОР 2:**

Цене у понуди могу боти изражене у динарима или еврима.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допине конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Нови рок за подношење понуда истиче у 11:30 часова дана 30.01.2018. године, а отврање понда ће бити одржано истог дана са почетком у 12:15 часова.