ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-10784/3-2018

12.01.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0485/2017 (1394/2017), за набавку услуга: Поправка ВН електромотора- ТЕНТ Б Поправка ВН електромотора- ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**:

1. Да ли се као средство осигурања може дати банкарска гаранција или бјанко задужница или само мјеница?
2. Да ли понуда и документи морају бити на ћирилици или се може подњети понуда и на латиници?
3. у ставкама 5,6,7 и 8 тко осигурава (Наручитељ или понудитељ) - намот статора, изолаторе, сонде и гријаче
4. у ставкама 10 и 11 тко осигурава (Наручитељ или понудитељ) - лим пакета статора и осовину ротора.

**ОДГОВОРИ:**

* 1. Може се као средство финансијског обезбеђења доставити банкарска гаранција за озбиљност понуде и за добро извршење посла.
  2. Понуда и документи могу бити и на латиници и ћирилици али морају бити на српском језику како је одређено конкурсном документацијом.

3,4. По приспећу и демонтажи електромотора у радионицу Изабраног понуђача, утврђује се стварни обим посла, уз обавезно присуство представника Наручиоца, када се сачињава и потписује записник о дефектажи. Услуге се пружају у складу са потписаним записником по ценама које је Изабрани понуђач дао у својој понуди а која је саставни део уговора. Сав материјал и делови потребни за адекватно извршење поправке, обезбеђује Изабрани понуђач (осим лежајева које даје ТЕНТ Б).

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА