ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-43539/5-2018

Oбреновац, 02.02.2018

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0921/2017 (1148/2017)**, за набавку **Инсталациони материјали електро опрема НН и СН за ЗП и постројења у ГПО ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиција 4 – Амперметар 50/5, 50Hz, 96x96 (скала 80mm/90º)

Да ли је индиректно или директно мерење, да ли је потребно понудити са уграђеним трафоом?

**ОДГОВОР 1:**

Улаз у амперметар је 5А.

**ПИТАЊЕ 2**:

Позиција 5 – Вентилатор димензија: 120mmx120mmx40mm; напон напајања 220-240V, 50Hz

Не постоји димензија вентилатора 120mmx120mmx40mm. Да ли је прихватљива 120mmx120mmx38mm.

**ОДГОВОР 2:**

Да дозвољено је и прихватљиво одступање у тој димензији вентилатора, уколико су остале карактеристике према техничкој спецификацији Јавне набавке.

**ПИТАЊЕ 3**:

Позиција 23 – Хилзна изолована mm, L=8mm 4mm

Не постоји дужина L=8mm, да ли је прихватљива дужина L=10mm, 4mm ?

**ОДГОВОР 3:**

Прихватљива је дужина хилзнеL=10mm

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.