ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-43539/3-2018

Oбреновац, 29.01.2018

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0921/2017 (1148/2017)**, за набавку **Инсталациони материјали електро опрема НН и СН за ЗП и постројења у ГПО ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Добили смо информацију да се каналице 20x20 више не производе. Да ли је прихватљиво да се за позицију 16 понуди каналица димензија 25x25 или 15x17?

**ОДГОВОР 1:**

Понуђене каналице треба да буду према карактеристикама из техничке спецификације ЈН 3000/0921/2017 (1148/2017).

**ПИТAЊE 2:**

Да ли се као доказ о пословном капацитету може сматрати појединачна испорука добара који су предмет јавне набавке?

**ОДГОВОР 2:**

Као доказ о пословном капацитету може се сматрати појединачна испорука добара који су предмет јавне набавке.