НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА : Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А

за подношење понуда у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године

ЈАВНА НАБАВКА JН/3000/0482/2017 (1625/2017)

(број 105-E.03.01-58079/4-2018 од 26.02.2018.године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку : Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А

1.

Мења се тачка 5, поглавља 4 конкурсне документације – пословни капацитет : и сада гласи :

**Услов:**

Пословни капацитет

5.1 Понуђач располаже минималним **пословним капацитетом** ако:

је у последње три године (2015, 2016 и 2017. г.) успешно реализовао уговоре чији је предмет премотавање статора ВН електромотора у количини од најмање 6 комада.

5.2 Да је понуђач у последње три године (2015, 2016 и 2017. години) ремонтовао минимум два ВН електромотора напона 6000V и снаге 2MW или више

5.3 Да поседује важећи сертификате : ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS18001

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви