ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-108669/7-2018

Обреновац 28.03.2018 год

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0169/2018(83/2018), за набавку Активна и пасивна мрежна опрема- рутери,свичеви,каблови и ситна мрежна опрема Тент А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Да ли Наручилац прихвата еквивалент произвођача „Panduit“ за ставке под редним бројем 8 и 9 Техничке спецификације, који би задовољио остале тражене услове?

 **ОДГОВОР 1: Није прихватљиво, јер се у управљачке системе блокова може уградити искључиво опрема тражених карактеристика, по захтевима и упутствима произвођача исте, јер се само у наведеном случају обезбеђује функционалност и поузданост рада система.**