ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е.03.04.142540/10-2018

Велики Црљени, 15.05.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **118/2018-3000/0896/2018**, за набавку **Еталонирање мерне опреме у ТЕ Колубара,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Партија 1 и Партија 2

У тачки 3.4 Место извршења услуга наводи се: Место извршења: Огранак ТЕНТ, локација ТЕ Колубара, 3. октобар 146, Велики Црљени и друге локације Наручиоца, на захтев Наручиоца и уз сагласност изабраног понуђача. Молимо образложење и појашњење овог захтева.

**ОДГОВОР 1:**

**Приликом израде конкурсне документације дошло је до грешке где се наводи место извршења услуге тако да ће** Наручилац изменити Конкурсну документацију у деловима: **3.** **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, тачка 3.4; **7.ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ, Образац 1 тачка 5.1 и 5.2; 8. МОДЕЛ УГОВОРА, члан 11 и променити место извршења.**

**ПИТАЊЕ 2**: Партија 1 и Партија 2

У тачки 3.6 Гарантни рок тражите гарантни рок од 12 месеци за извршене услуге еталонирања.

Према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 по коме се акредитују лабораторије за еталонирање, лабораторија (у случајуове јавне набавке понуђач) може да гарантује само веродостојност резултата еталонирања датих у Увереењу о еталонирању добијених у тачно дефинисаним лабораторијским условима. Лабораторија не може д зна нити може да гарантује како ће се еталонирани мерни инструмент понашати када напусти акредитовану лабораторију након еталонирања, тачније у наредном периоду ма колико он био дуг, када о инструменту води бригу, користи га под различитим условима најчешће теренским и њима рукује ималац мерила. Молимо образложење и појашњење овог захтева из тендерске документације.

**ОДГОВОР 2:**

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у деловима: **3.** **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, тачка 3.6; **7.ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ, Образац 1 тачка 5.1 и 5.2; 8. МОДЕЛ УГОВОРА, члан 22 где се наводи гарантни рок и исти ће бити обрисан.**

**ПИТАЊЕ 3**: Партија 2

Партија 2 – Калибратори – Да би се дала цена еталонирања притиска за калибраторе мора се знати: број модула за притисак, мерни опсег тих модула и класа тачности тих модула. Ако нема модула онда се не може еталонирати притисак.

Молимо Вад да нам дате одговоре на постављена питања у вези модула:

**ОДГОВОР 3:**

**У складу са постављеним питањем** Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у деловима: **3.** **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА где ће навести тражене техничке карактеристике.**

КОМИСИЈА за ЈН **118/2018-3000/0896/2018**