ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-189714/7-2018

Oбреновац, 25.05.2018

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0967/2018 (553/2018)**, за набавку Услуга репарације засуна ДН350 НП16 ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.: 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Везано за Јавну набавку бр. 3000/0967/2018, услуга репарације засуна ДН350 ПН 16, молимо вас да дефинишете да ли је реч о засунима производње Термовента СЦ или је реч о другим произвођачима.

**ОДГОВОР 1:** Захтев за спољну услугу репарација засуна по ЈН 3000/0967/2018 односи се на засуне од произвођача Термовент СЦ и произвођача МИН Гаџин Хан.