ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-200522/17-2018

Обреновац, 10.07.2018.

На основу члана 54. и 63. ЗЈН („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),Комисија за ЈН бр. **3000/0126/2018 (273/2018)**,за набавку добара: **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA:**

ПИТАЊЕ БРОЈ 1. :Да ли у Позицији 3. уместо МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ можемо да понудимо ОТПОРНЕ ТЕРМОМЕТРЕ ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 2. :Да ли у Позицији 4. уместоОТПОРНИ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ можемо да понудимо ОТПОРНЕ ТЕРМОМЕТРЕ ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 3. :Да ли у Позицијама 1. и 2. уместо Материјала мантел кошуљице NICROBELL можемо да понудимо INCONEL 2.4816 ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 4. :Да ли у Позицијама 1. и 2. уместо Материјала мантел кошуљице NICROBELL можемо да понудимо INCONEL 2.4816 ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 5. :Да ли у Позицијама 1. и 2. уместо Kомпензационог кабла : тип К 1x2x0.5 силикон можемо да понудимо 1х2х0,22 mm2 ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 6. :Да ли у Позицији 3. уместо Материјала мантел кошуљице INCONEL 600 можемо да понудимо stainless steel ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 7:Да ли у Позицији 5. уместо ТИПА ГЛАВЕ А може да се понуди ТИП ГЛАВЕ Б ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 8. :Да ли у Позицији 4. уместо ФИТИНГA М12 може да се понуди ФИТИНГ

М8х1?

ПИТАЊЕ БРОЈ 9. :Да ли у Позицији 5. уместо Материјала : 1.4541 можемо да понудимо INCONEL 2.4816 ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 10. :Да ли сте упознати са Чланом 76 ЗЈН - Додатни услови у коме се у Ставу 6. наводи, цитирамо " Наручилац одређује условеза учешће у поступкутако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој везиса предметом јавне набавке?

ПИТАЊЕ БРОЈ 10. :Да ли сте се запитали како Понуђач може да испуни тај додатни услов први пут ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 11. :Зашто не омогућите свим заинтересованим Понуђачима да доставе своје Понуде и тако кроз поштену конкуренцију добијете најповољнију понуду ?

ПИТАЊЕ БРОЈ 12. :Ако остајете при том додатном услову зашто онда уопште расписујете овакву Јавну набавку, онда директно набавите опрему од понуђача који има логичку везу са предметом јавне набавке ?

**ОДГОВОРИ :**

1-9.Нaручилaц oстaje при зaхтeву из кoнкурснe дoкумeнтaциje и дa je пoтрeбнo дa пoнуђaч пoнуди дoбрo кoje у склaду сa пoстaвљeним тeхничким спeцификaциjaмa.

10-12. Нaручилaц смaтрa дa пoстaвљeни услoв пoслoвнoг кaпaцитeтa ниje у супрoтoнoсти сa ЗJН, дa ниe дискриминaтoрски и дa je у лoгучкoj вeзи сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_