НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0126/2018 (273/2018)**

(број 03.01-200522/ -2018 од 13.06.2018.године)

*Обреновац, јун, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**

1.

Мења се чл.3 Техничка спецификација и гласи

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ОПИС** | **СКИЦА** | **KOЛ** |
| **1** | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * - Тип :1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1   КОНСТРУКЦИЈА   * Мантел Ø 6 ( целом дужином ) - Номинална дужина :12m - Материјал мантел кошуљуце NICROBELL * - На хладном крају кабл дужне 500mm Kомпензациони кабал : тип К 1x2x0.5 силикон * - Мерна тачка изолована од мантела * РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 1000ºC |  | 30 |
| **2** | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * - Тип :1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1   КОНСТРУКЦИЈА   * Мантел Ø 6 ( целом дужином ) - Номинална дужина : 6m - Материјал мантел кошуљуце NICROBELL * - На хладном крају кабл дужне 500mm * Kомпензациони кабал : тип К 1x2x0.5 силикон * - Мерна тачка изолована од мантела * РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 1000ºC |  | 40 |
| **3** | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * - Тип :1xPt100   КОНСТРУКЦИЈА   * Мантел Ø 3 ( целом дужином ) - Номинална дужина : 6m - Материјал мантел кошуљуце inconell 600 * - На хладном крају кабл дужне 500mm 3x0.5 силикон - Мерна тачка изолована од мантела * РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 450ºC |  | 40 |
| **4** | ОТПОРНИ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * ТИП: 1 x Pt100 * СИСТЕМ ВЕЗЕ : трожичан   КОНСТРУКЦИЈА   * МОНТАЖНИ ТИП : Мантел са компресионим фитингом помичним дуж термолемента, ЗАЈЕДНО СА КОМПРЕСИОНИМ ФИТИНГОМ М12 * ТИП ГЛАВЕ: БА * ДУЖИНА ПРОЦЕСНОГ УМЕТКА L5=190mm * МЕРНИ УЛОЖАК : МАНТЕЛ Ød= 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Ппречник : 4,5mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751)   * МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела * ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 450ºC * Отпоран на вибрације |  | 50 |
| **5** | ТЕРМОЛЕМЕНТИ ЗА ДИМНЕ КАНАЛЕ (АЕРОСМЕША)   * ТИП: 1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1   КОНСТРУКЦИЈА:   * Номинална дужина : 700mm * заштитна ЧАУРА: од 1.4841 Ø 15x2 безшавна, * прикључна глава: тип A * СА МЕРНИМ УЛОШКОМ МАНТЕЛ Ø 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК:   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Пречник : 6mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА :  изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751), РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : до 700ºC   * Oтпоран на вибрације |  | 100 |

Комисија:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_