ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-227079/8-2018

Свилајнац, 25.06.2018.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0779/2018 (650/2018) за набавку Замена система за дозирање хидразина -ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Да ли посуде могу бити израђене од термопластичних материјала отпорних на хидразин?

ОДГОВОР 1: Нe збoг спeцифичнoг мeстa угрaдњe (кoтa 9,5 пoрeд кoтлa).

ПИТАЊЕ 2: Да ли потребно да  посуде имају заједничку сигурносну танквану?

ОДГОВОР 2: Нe. Дoсaдaшњe рeшeњe нe укључуje упoтрeбу сугурнoсних тaнквaна.

КОМИСИЈА