НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

**Испитивања стања метала методама са разарањем и без разарања – „ТЕ Колубара“**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

бр. **552/2018 - 3000/1008/2018**

(број 5365-Е0304-212351/9-2018 од 18.07.2018. године)

Обреновац, јул, 2018.године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку

**Испитивања стања метала методама са разарањем и без разарања – „ТЕ Колубара“**

1.

**Измена конкурсне документације у делу**

* **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

**мења се и гласи:**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:**  Кадровски капацитет  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање:  - по 2 оператера са сертификатом 2. нивоа према SRPS EN 9712.2013 за сваку наведену методу (ВT - визуeлни прeглeд, ПT – пeнeтрaнтскo испитивaњe, MT – испитивaњe мaгнeтним чeстицaмa, УT – ултрaзвучнo испитивaњe,)  - по 1 оператера са сертификатом 3. нивоа према EN ISO 9712.2012 за сваку наведену методу (ВT - визуeлни прeглeд, ПT – пeнeтрaнтскo испитивaњe, MT – испитивaњe мaгнeтним чeстицaмa, УT – ултрaзвучнo испитивaњe)  - 1 EW инжењера  Горе тражена лица могу бити у радном односу или ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду)  **Доказ:**   * Фотокопија пријаве-одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног фонда ПИО (образац М или М3А) којом се потврђује да су радници запослени код понуђача – за лица у радном односу * Фотокопије важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) * Фотокопије важећег сертификата издатог од овлашћене установе   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказе из тачке 6. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 6. ове доказе доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

**К О М И С И Ј А**

за спровођење ЈН бр.552/2018 - 3000/1008/2018

формирана Решењем бр. **5365-Е0304-341584/4-2017**