НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : Средство за кондиционирање воде намењено за СДГ Обреновца

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 368/2018 (3000/0441/2018)

(број 105-Е.03.01-377845/7-2018 од 30.08.2018.године)

*Обреновац, 2018.годинa*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 368/2018 (3000/0441/2018)

1.

*Мења се поглавље 3 конкурсне документацијеу делу „Карактеристике и састав производа“ и уместо:*

**Карактеристике и састав производа:**

Наведена течна смеша (производ) мора да садржи у свом саставу:

Производ садржи средство за стварање заштитног филма преко магнетитног слоја и средство за везивање кисеоника

Производ садржи средства очвршћавања муља

Производ садржи компоненту за везивање заостале тврдоће у води

Производ садржи средство за кондиционирање муља

Производ садржи компоненту за отклањање постојећих наслага

Производ садржи компоненту за спречавање пене на површини воде

Производ за третман воде не сме да садржи у свом саставу хидразин и карбохидразид

Треба да стоји:

**Карактеристике и састав производа:**

Наведена течна смеша (производ) мора да садржи у свом саставу:

Производ садржи средство за стварање заштитног филма преко магнетитног слоја и средство за везивање кисеоника

Производ садржи компоненту за везивање заостале тврдоће у води

Производ садржи средство за кондиционирање муља у систему

Производ садржи компоненту за отклањање постојећих наслага

Производ садржи компоненту за спречавање пене на површини воде

Производ за третман воде не сме да садржи у свом саставу хидразин и карбохидразид

2.

Мења се поглавље 4 конкурсне документације у делу „4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона“, тачка 5 и уместо:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**  Пословни капацитет  5.1. Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:  -је у претходне три године (2015, 2016 и 2017.год.), извршио испоруку добара која су предмет ЈН минималне укупне вредности 10.000.000,00 динара без ПДВ у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте.  **Доказ:**  -Списак испоручених добара – стручне референце  -Потврда о референтним набавкама  -Уговори или поруџбенице  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 5.1. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5.1. - овај доказ доставити за те чланове.   У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача |

Треба да стоји:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**  Пословни капацитет  5.Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:  -је у претходне три године (2015, 2016 и 2017.год.), извршио испоруку добара која су предмет ЈН минималне укупне вредности 10.000.000,00 динара без ПДВ у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте.  **Доказ:**  -Списак испоручених добара – стручне референце  -Потврда о референтним набавкама  -Уговори или поруџбенице или Фактуре са отпремницама. Отпремнице морају бити потписане од стране референтног наручиоца.  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 5. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5. - овај доказ доставити за те чланове. * Наручилац задржава право провере достављених доказа које се односе на доказивање пословног капацитета.   У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви