ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска бр.13

Број:5364-E.03.02.-351443/7-2018 од 13.09.2018

Београд

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 48/2018 (3000/1090/2018), за набавку Услуге праћења квалитета питке воде-ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У оквиру В прегледа на страни 5. конкурсне документације под ставком 49.тражи се анализа специфичних материја које се очекују, али није наведено које су то материје

**ПИТАЊЕ 2:**

На истој страни у оквиру тражених микробиолошких анализа под ставком 8.уз Псеудомонас стоји и „друге анализе наведене у правилнику“ за које није познато да ли су од интереса и да ли их треба анализирати

**ПИТАЊЕ 3:**

Да ли је уз поседовање сертификата о акредитацији потребно да за све тражене параметре понуђач има акредитоване методе испитивања?

**ОДГОВОР 1:**

Смеса органских једињења, лако испарљива органска једињења, полохлоровани бифенили

**ОДГОВОР 2:**

Нису од интереса „друге анализе наведене у правилнику“ тако да их не треба анализирати

**ОДГОВОР 3:**

Поред сертификата од акредитацији, потребно је да све методе испитивања буду акредитоване.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације, продужити рок за давање понуда и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотритз да ли је већ одређен рок за доношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те у случају да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.