ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-379802/14 -2018

Обреновац, 05.10.2018

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0418/2018 (357/2018), за набавку добара: Стационарне аку батерије, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.: 7**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Naruчilac zahteva u tehniчkoj specifikaciji da svaka OPzS baterija bude „formirana, sa svim potrebnim atestima i podacima o prvom puwewu“

Prilikom podnoшeњa ponude nije moguћe dostaviti podatke o prvom puњeњu tj. kapacitivnom testu („prvo puњeњe“ nije relevantan termin) jer baterija koja je predmet nabavke nije ni prozvedena, pa pretpostavљamo da naruчilac zahteva da se podaci o kapacitivnom testu baterije dostave prilikom isporuke.

Tehniчke karakteristike OPzS baterije koje su specificirane u katalogu proizvoђaчa potvrђuju se tipskim testom za OPzS baterije, pa molimo proizvoђaчa da razjasni da li je tipski test za OPzS baterije potrebno dostaviti prilikom davaњa ponude u ciљu dokazivaњa tehniчkih karakteristika ponuђenih baterija?

**ОДГОВОР 1:**

Naruчilac zahteva da se podaci  o prvom ciklusiraњu/formiraњu/kapacitivnom testu baterije dostave prilikom isporuke.

Tipski test za OPzS baterije nije тражен техничком спецификацијом у циљу доказивања техничких карактеристика понуђених батерија.