ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-409080/6-2018

26.10.2018.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1347/2018 (534/2018), за набавку добара „Опрема за контејнерско насеље“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У захтеву: I Телекомуникациони део, Опрема у прикључним тачкама, у оквиру позиције 29, тражи се самостојећи спољашњи ормар ТО са касетом за увођење каблова, од полиестера, IP55, минималних димензија 400x400x250mm, са конструкцијом за фиксирање монтажне плоче на средину ормарића, монтажном плочом и свим потребним материјалом. Ормар ових димензија нисмо могли да нађемо на тржишту.

Можемо понудити ормар са касетом са ознаком OS 40x40+K, димензије ормара 396x420x245 и димензија касете 396x244x245. Да ли је за Вас прихватљиво да Вам понудимо наведени ормар?

- Достављамо и извод из техничке документације за орман.

- Да ли су довољне димензије понуђеног дна ормана 396mm i 245mm?

Према нашем цртежу у прилогу димензије дна су довољне за 4 уводнице-према димензијама оквира (snap-on frame) типа Phoenix Contact CES-B16-SF-PLBK. Молим Вас потврдите.

**ОДГОВОР 1:**

Нису прихватљиве димензије дна ормана 396mm i 245mm. Заинтересовано лице мора понудити позицију 29. I Телекомуникациони део, у складу са наведеним захтевима.

**ПИТAЊE 2:**

У захтеву: I Телекомуникациони део, Каблови и кабловске трасе, позиција 40, тражи се кабал ТК 39 5x4x0.6 mm, дужине 400 m.

Кабал је јако специфичан, нисмо у могућности да добијемо цену на тржишту. Да ли можемо понудити TK 59 10x2x0.6 mm, који је доступан на тржишу, а одговара по броју жила?

**ОДГОВОР 2:**

Заинтересовано лице може понудити кабл TK 59 10x2x0.6 mm.

**ПИТAЊE 3:**

У захтеву: I Телекомуникациони део, Кабловски разделник, позиција 17, тражи се кабал ТC44 50x2x0.6 mm, дужине 10 m.

Кабал је јако специфичан, а и дужина је мала, па нисмо у могућности да добијемо цену на тржишту.

Да ли можемо понудити кабал J-H(St)-H 50x2x0.6 mm, који је доступан на тржишту?

**ОДГОВОР 3:**

Заинтересовано лице може понудити кабл J-H(St)-H 50x2x0.6 mm.

**ПИТAЊE 4:**

У захтеву: I Telekomunikacioni deo, Телекомуникациони део, Кабловски разделник, позиција 20, тражи се кабал ТК39 100x4x0.6 mm, дужине 10 m.

Кабал је јако специфичан, а и дужина је мала, па нисмо у могућности да добијемо цену на тржишту.

Да ли можемо понудити TK 59 200x2x0.6 mm, који је доступан на тржишу, а одговара по броју жила?

**ОДГОВОР 4:**

Заинтересовано лице може понудити кабл TK 59 200x2x0.6 mm.

**ПИТAЊE 5:**

У захтеву: I Телекомуникациони део, Кабловски разделник, позиција 22, тражи се кабал ТК39 25x4x0.6 mm, дужине 10 m.

Кабал је јако специфичан, а и дужина је мала, па нисмо у могућности да добијемо цену на тржишту.

Да ли можемо понудити TK 59 50x2x0.6 mm, који је доступан на тржишу, а одговара по броју жила?

**ОДГОВОР 5:**

Заинтересовано лице може понудити кабл TK 59 50x2x0.6 mm.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА