ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-325506/6-2018

Свилајнац, 30.10.2018.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број 44/2018 ( ЈН/3000/0656/2018), за набавку добара: Покривање кабловског канала поред ротокопача - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

- Обзиром да се предметна набавка односи на набавку решеткастог газишта L=1000x500x30, топло цинковано, молимо вас да нам одговорите да ли су Наручиоцу прихватљиви кабловски канали од фибергласа за енергетске и сигналне каблове? Имајући у виду да су ефикасна заштита рударских каблова на коповима, фиберглас кабловски канали углавном су развијени као замена за бетонске кабловске канале. Против пожарна заштита: - класа заштите од пожара К1 у складу са DIN 53438 део 2 или UL94 V2. Чињеница да се брзо и једноставно постављају чини их употребљивим за скоро све ситуације где је потребно ефикасно заштитити каблове од спољних утицаја. Није потребан алат за монтажу. Кабловски канали се учвршћују један за други „ластиним репом“ који се налази на сваком кабловском каналу. Помоћу различитих угаоних елемената могуће је направити мост преко препрека на кабловској траси.

- Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације за предметну Јвну набавку, јер кабловске канале од фибергласа није могуће уградити.

К О М И С И Ј А за ЈН/44/2018 (ЈН/3000/0656/2018)