ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02.-447214/8-2018 од 14.11.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН 917/2018 (3000/0191/2018)** за набавку добара: Елементи хидрауличних и пнеуматских инсталација, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли су увртни прикључци: позиције 5,6,11,12. са конусним или цилиндричним увртним делом прикључка ?

**ПИТАЊЕ 2**:

Да ли пнеуматски прикључци: позиције 20-35, имају хваталицу за црева, пластичну или металну?

**ПИТАЊЕ 3**:

У документацији 3.2 каталошки изводи и 6.3 разлози за одбијање понуде се каже да треба доставити каталошку документацију за вентиле.

Да ли треба доставити каталошку документацију само за вентиле или је она потребна за све позиције ?

**ОДГОВОР 1:**

Увртни прикључци на позицијама 5, 6, 11 и 12 су са конусним увртним делом прикључка.

**ОДГОВОР 2:**

Пнеуматски прикључци на позицијама 20-35 су са пластичном хваталицом за црево.

**ОДГОВОР 3:**

Потребно је доставити каталошку документацију за све позиције.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**