НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ТРЕЋАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *РАДОВА:* Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **1012/2018 (3000/1589/2018)**

(број 5364-E.03.02-456732/20-2018 од 05.12.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **1012/2018 (3000/1589/2018): Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б**

1.

У Обавезама Изабраног понуђача у техничкој спецификацији-Предмеру радова мења се став: Изабрани понуђач мора да, од акредитоване лабораторије у Србији, достави атест о карактеристикама ватроотпорног бетона који се уграђује. Ватроотпорни бетон мора да задовоље све вредности из табеле наведене у предмеру. Као доказ приложити копију важеће атестне документације. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.

и гласи:

**Изабрани понуђач мора да, од акредитоване лабораторије у Србији, достави атест о карактеристикама ватроотпорног и термоизолационог бетона који се уграђује. Ватроотпорни и термоизолациони бетон мора да задовољи све вредности из табеле наведене у предмеру. Као доказ приложити копију важеће атестне документације. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.**

У члану 10. Модела уговора- ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА, мења се став:

Извођач радова мора да, од акредитоване лабораторије у Србији, достави атест о карактеристикама ватроотпорног бетона који се уграђује. Ватроотпорни бетон мора да задовоље све вредности из табеле наведене у предмеру. Као доказ приложити копију важеће атестне документације. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.

и гласи:

**Извођач радова мора да, од акредитоване лабораторије у Србији, достави атест о карактеристикама ватроотпорног и термоизолационог бетона који се уграђује. Ватроотпорни и термоизолациони бетон мора да задовољи све вредности из табеле наведене у предмеру. Као доказ приложити копију важеће атестне документације. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.**

У тачки **6.2.** Упутсва понуђачима како да сачине понуду мења се део:

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б Поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац, са назнаком: "Понуда за ЈН Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б бр. 1012/2018 (3000/1589/2018) не отварати, уручити Писарници ТЕНТ Б за Срђана Жунића“.

и гласи:

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б Поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац, са назнаком: "Понуда за ЈН Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б бр. 1012/2018 (3000/1589/2018) не отварати, уручити Писарници ТЕНТ Б за Мају Васиљевић“.

Остали делови ове тачке остају непромењени.

У тачки **6.18.** Упутсва понуђачима како да сачине понуду мења се део:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац и доставља се уз потписан уговор лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Београд, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б на адреси: Поштански фах 35, 11500 Обреновац, Ушће

или лично на Писарницу ТЕНТ Б, Обреновац-Ушће, односно наведеном лицу

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 1012/2018 (3000/1589/2018) предати Срђану Жунићу.

И гласи:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац и доставља се уз потписан уговор лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Београд, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б на адреси: Поштански фах 35, 11500 Обреновац, Ушће

или лично на Писарницу ТЕНТ Б, Обреновац-Ушће, односно наведеном лицу

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 1012/2018 (3000/1589/2018) предати **Маји Васиљевић.**

Остали делови ове тачке остају непромењени.

У тачки **6.23** Упутсва понуђачима како да сачине понуду мења се део:

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 1012/2018 (3000/1589/2018)“ или електронским путем на е-mail адресу: [srdjan.zunic@eps.rs](mailto:srdjan.zunic@eps.rs) , радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

и гласи:

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 1012/2018 (3000/1589/2018)“ или електронским путем на е-mail адресу: [**maja.vasiljevic@eps.rs**](mailto:maja.vasiljevic@eps.rs), радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Остали делови ове тачке остају непромењени.

У тачки **6.30** Упутсва понуђачима како да сачине понуду мења се део:

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail:[**srdjan.zunic@eps.rs**](mailto:srdjan.zunic@eps.rs) радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

и гласи:

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail:[**maja.vasiljevic@eps.rs**](mailto:maja.vasiljevic@eps.rs) радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

Остали делови ове тачке остају непромењени.

Сви остали делови Техничке спецификације-Предмера радова, Упутства понуђачима како да сачине понуду и Модела уговора остају непромењени.

Због извршене измене конкурсне документације Понуђач није у обавези да достави измењену Техничку спецификације-Предмера радова и Модел уговора већ ће Наручилац при изради уговора извршити ову измену.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА