ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-560437/6-2018

04.12.2018.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **1999/2018 (3000/0313/2018)**, за набавку Спиралноварене цеви Ф377х8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевовод хидромешавине - ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

* Позиција под редним бројем 5 „Цев бешавна ø 406,4 x 11, Č.3100 JUS.C.B5.125“  и позиција  ред. бр. 6  „Цев бешавна ø 368x11, Č.3100 JUS.C.B5.125“.

С обзиром да је захтевани стандард  JUS.C.B5.125 повучен , молимо Вас да одредите алтернативни међународни стандард и квалитет челика, као и дужине цеви“?

**ОДГОВОР 1:**

У Јавној набавци бр ЈН 1999/2018 (3000/0313/2018), позиције под редним бројем 5 и 6 су бешавне цеви ø 406,4x11мм и ø 368x11мм од материјала Č.3100, односно St 52-4

(E 355N), DIN 1630 (EN 10305-4).
Дужине понуђених цеви су прихватљиве од 6м или од 12 метара.

**ПИТAЊE 2:**

Може ли се као доказ пословног капацитета за ЈН 1999/2018 (3000/0313/2018) искористити потврда Купца припремљена за поступак ЈН бр. 3000/0313/2018 (629/2018) Спиралноварене цеви Ø377x8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевовод хидромешавине ТЕНТ А, с обзиром да су конкурсна документација са свим документима као и захтеви за ове две ЈН идентични?

**ОДГОВОР 2:**

Као доказ пословног капацитета може се користити потврда Купаци припремљена по другој јавној набавци уколико садржи све захтеване податке.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)