ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:15.E.03.01-539431/6-2018

30.11.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1766/2018 (3000/0724/2018), за набавку Услуге годишњег одржавања ЦСК блокова ТЕНТ А2, А5 и А6, импулсних водова и осталих цевовода у котларници, други заваривачки радови, по норма часу - ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У тендерској документацији на страни 6/58 је наведено следеће:

**Обавезе Наручиоца услуга:**

* Монтажа скела и радних платформи и демонтажа изолације.

У тендерској документацији на страни 12/58 је наведено следеће:

Понуђач располаже минималним кадровским капацитетом ако има запослене следеће извршиоце :

Понуђач располаже минималним кадровским капацитетом ако има запослене

односно има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) најмање следеће:

-10 монтера скелара

Питање гласи:

* Да ли је потребно достављати доказе за кадровски капацитет (10 монтера скелара) ако је монтажа скела и радних платформи и демонтажа изолације обавеза Наручиоца радова ?

**ОДГОВОР 1:**

Комисија ће извршити измену конкурсне документације у делу додатних услова кадровског капацитета, на начин што ће одустати од захтева да понуђач има запослене односно има радно ангажоване извршиоце „10 монтера скеле“.

**ПИТAЊE 2:**

У тендерској документацији на страни 7/58 је наведено следеће:

Услуга транспорта течних горива ће се вршити сукцесивно, током периода који не може бити дуже од 18 месеци од потписивања уговора. Изабрани понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку течних горива изврши у року који не може бити дужи од 24 (словима: двадесетчетири) часа од пријема писмене диспозиције за отпрему течних горива Наручиоца, достављене путем е-mail.

Питање гласи: Да ли је у питању штампарска грешка ?

**ОДГОВОР 2:**

У тендерској документацији на страни 7/58 у делу који се односи на рок извршења услуге, дошло је до штампарске грешке. Комисија ће извршити измену конкурсне документације и ускладити рок извршења на страни 7/58 са роком који је наведен у осталим деловима конкурсне документације.

Наручилац ће у складу са напред наведеним извршити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца*.*

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)