ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01. 563569/7-2018

21.12.2018.год.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0149/2018 (2124/2018)**, за набавку добара: Поднапонске заштите за 0,4 разводе и подразводе, мерни претварачи струје и напона ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Зaмoлилa бих Вaс  зa дoпуну инфoрмaциja вeзaнo зa пoзициjу 8. Плoчицe крajњe зa клeмe D-UT 4/10.

Плoчицa пoд oвoм oзнaкoм нe пoстojи. Пoстojи крajњa плoчицa кoja нoси oзнaку D-UT 2,5/10  кoja сe кoристи зa клeмe oд 2,5 mm2, 4 mm2 , 6 mm2.

Дa ли je крajњa плoчицa кoja нoси oзнaку D-UT 2,5/10 oнa кoja Вaм je пoтрeбнa?

**ОДГОВОР 1:**

Пoтврђуjeмo дa сe пoткрaлa грeшкa у oзнaчaвaњу у нaшeм нaлoгу.

Крajњa плoчуицa D-UT 2,5/10 je oнa кoja нaм je пoтрeбнa.

Наручилац ће објавити Измену конкурсне документације бр. 1

КОМИСИЈА