ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02.-508389/10-2018 од 28.12.2018.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **1478/2018 (ЈН/3000/0189/2018)** за набавку добара: Пнеуматски погони ГПО, багер станице и силоса пепела, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Питање везано за позицију 10. тендера: Пнеуматски погони ГПО, багер станице И силоса пепела:

Да ли пнеуматски разводник треба испоручити са пнеуматском плочом?

**ОДГОВОР 1:**

Уз електромагнетни вентил Norgren SXE 0575-Z60-80-89N или одговарaјуће је потребно испоручити прикључну плочу ISO size 3 (за појединачну уградњу, прикључци позиционирани бочно са паралелним навојем).

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**