ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_105-E.03.01-9066/2-2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

09.01.2019.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1894/2018 (3000/0422/2018) за набавку Резервни нисконапонски електромотори ТЕНТ А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: За мотор под редним бр. 6 у траженој спецификацији за испоруку навели сте:

„Електромотор 380 V, 18,5 кW, са специјалном прирубницом и крајем вратила, према узорку или одговарајући“. С обзиром да тако дефинисан захтев није једнозначно дефинисан он може битно да утиче на цену. Специјална прирубница није стандардна испорука те због тога, тражимо да доставите цртеже, мрне скице и слично, на основу чега се може комплетирати понуда

**ОДГОВОР 1:** У конкурсној документацији је наведено да је за позицију број 6 (електромотор са специјалном прирубницом и крајем вратила) потребно снимити одговарајуће димензије на мотору који се налази у радионици ТЕНТ-а, јер не поседујемо цртеж, односно мерну скицу.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)