НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА „Испитивање главних пароводних линија, котловских комора и турбинске опреме методама бер разарања ТЕНТ А

* Партија 1. Испитивање паровода на блоковима А3,А4 и А5
* Партија 2. Испитивање паровода на блоковима А1, А2 и А6
* Партија 3. Испитивање турбинске опреме метода без разарања на блоковима А3, А4, А5 и А6
* Партија 4. Испитивање турбинске опреме методама без разарања на

блоковима А1 и А2,“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **1890/2018(3000/1547/2018)**

(број 105-E.03.01- 548906/7-2018 oд 20.12.2018. године)

Обреновац, Децембар . 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга „Испитивање главних пароводних линија, котловских комора и турбинске опреме методама бер разарања ТЕНТ А

* Партија 1. Испитивање паровода на блоковима А3,А4 и А5
* Партија 2. Испитивање паровода на блоковима А1, А2 и А6
* Партија 3. Испитивање турбинске опреме метода без разарања на блоковима А3, А4, А5 и А6
* Партија 4. Испитивање турбинске опреме методама без разарања на блоковима А1 и А2,“

**1.**

Тачка 4.2. конкурсне документације на страни 36 од 127 која је гласила :

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 6. | **Услов:**  **Технички капацитет**  Понуђач располаже минималним **техничким капацитетом** ако поседује у власништву, (лизингу или закупу што односи се само на опрему доле набројану) следеће:  **(за све партије):**   * лабораторију, акредитовану код националног тела Републике Србије (АТС) према захтевима стандарда SPRS ISO/IEC 17025, са обимом акредитације који обухвата методе наведене у Техничкој спецификацији * 1 (један) преносни уређај за мерење тврдоће материјала * 2 (два) ултразвучна дефектоскопа са припадајућим сондама * 1 (један) комплет за испитивања мегнетским честицама * 2 (два) комплета за узимање реплика на терену * 1 (један) преносни металографски микроскоп * 1 (један) лабораторијски металографски микроскоп са увећањем х500 * 1 дигитални фото–апарат   **Доказ:**  **(за све партије):**   * Копија сертификата о акредитацији према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, издатим од стране националног тела Републике Србије (АТС) * Извод из пописа основних средстава, потписан од стране надлежног лица понуђача, из ког се јасно види да је захтевана опрема у власништву Понуђача * Уговор о закупу или лизингу   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | **Услов:**  **Кадровски капацитет**  Понуђач располаже минималним **кадровским капацитетом** ако има запослене извршиоце, односно, има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду) и то најмање:  **(за све партије):**   * минимално 2 (два) дипломирана инжењера или инжењера металургије или машинства, са уверењима (сертификатима) за минимално две методе испитивања без разарања са листе наведене у Техничкој спецификацији, за које се издају уверења (методе магнетних честица, ултразвука, течних пенетраната, радиографска испитивања и визуелно–димензиона испитивања), од којих, минимално 1 (један), мора бити дипломирани инжењер * минимално 1 (једног) дипломираног инжењера или инжењера са сертификатом Интернационалног инжењера заваривања (IWE) или Европског инжењера заваривања (EWE) * минимално 2 (два) оператера са средњом стручном спремом, који заједно поседују уверења (сертификате) за све методе испитивања без разарања са листе наведене у Техничкој спецификацији, за које се издају уверења (методе магнетних честица, ултразвука, течних пенетраната, радиографска испитивања и визуелно–димензиона испитивања)   **Доказ:**  **(за све партије)**   * Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача – за лица у радном односу, односно, фотокопије важећеих уговора о ангажовању – за лица ангажована ван радног односа. * Фотокопије диплома о стеченом степену стручне спреме * Фотокопије уверења (сертификата) за дипломиране инжењере/инжењере и оператере за методе испитивања из услова за кадровски капациет * Фотокопија дипломе (уверења), за међународног инжењера за заваривање (IWE) или европског инжењера за заваривање (EWE), према SRPS ЕN ISO 14731   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача |

***мења се и сада гласи*:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 6. | **Услов:**  **Технички капацитет**  Понуђач располаже минималним **техничким капацитетом** ако поседује у власништву, (лизингу или закупу што односи се само на опрему доле набројану) следеће:  **(за све партије):**   * лабораторију, акредитовану код националног тела Републике Србије (АТС) према захтевима стандарда SPRS ISO/IEC 17025, са обимом акредитације који **обухвата испитивања методама наведеним** у Техничкој спецификацији * 1 (један) преносни уређај за мерење тврдоће материјала * 2 (два) ултразвучна дефектоскопа са припадајућим сондама * 1 (један) комплет за испитивања мегнетским честицама * 2 (два) комплета за узимање реплика на терену * 1 (један) преносни металографски микроскоп * 1 (један) лабораторијски металографски микроскоп са увећањем х500 * 1 дигитални фото–апарат   **Доказ:**  **(за све партије):**   * **Копија сертификата о акредитацији према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, издатим од стране националног тела Републике Србије (АТС) са обимом акредитације који обухвата испитивања методама наведеним у Техничкој спецификацији** * Извод из пописа основних средстава, потписан од стране надлежног лица понуђача, из ког се јасно види да је захтевана опрема у власништву Понуђача * Уговор о закупу или лизингу   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | **Услов:**  **Кадровски капацитет**  Понуђач располаже минималним **кадровским капацитетом** ако има запослене извршиоце, односно, има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду) и то најмање:  **(за све партије):**   * **минимално 1 (једног) извршиоца, дипломираног инжењера или инжењера машинства или металургије са сертификатом/сертификатима нивоа 3 за минимално 1 (једну) методу испитивања без разарања са листе наведене у Техничкој спецификацији, за које се издају уверења (метода магнетних честица (MT), ултразвука (UT), течних пенетраната (PT) и визуелна испитивања (VT))** * **минимално 2 (два) извршиоца са средњом стручном спремом, са сертификатима минимално нивоа 2, који заједно поседују сертификате за све методе испитивања без разарања са листе наведене у Техничкој спецификацији, за које се издају уверења (метода магнетних честица (MT), ултразвука (UT), течних пенетраната (PT) и визуелна испитивања (VT))**   **Доказ:**  **(за све партије)**   * Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача – за лица у радном односу, односно, фотокопије важећеих уговора о ангажовању – за лица ангажована ван радног односа. * Фотокопије диплома о стеченом степену стручне спреме * Фотокопије уверења (сертификата) за дипломиране инжењере/инжењере и оператере за методе испитивања из услова за кадровски капациет * **Фотокопије сертификата за извршиоце из услова за кадровски капациет**   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача |

**2.**

Тачка 6.1. конкурсне документације на страни 39 од 127 која је гласила :

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

***мења се и сада гласи*:**

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика (уколико су ови докази захтевани техничком спецификацијом) може бити достављен на енглеском језику у неовереним копијама. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

**3.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.