ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6135/12-2019 od 17.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0409/2018(2136/2018)за набавку „Каблови - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 4**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0409/2018 (2136/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У конкурсној документацији на позици број 8, Кабл крански пљоснати NGFLG 16x2,5, захтевате количину од 100 метара.

Да ли за наведену позицију може да се достави 200 метара кабла 8x2,5 NGFLG, уместо 100 метара кабла16x2,5 NGFLG?

**ОДГОВОР 1:** Наручилац прихвата предлог понуђача, Накнадно утврђеним чињеницама, а на основу тренутно доступних информација, кабл који смо захтевали крански пљоснати тип NGFLGоU 16x2,5mm2 се не израђује. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Нар*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

училац је сагласан са предлогом заинтересованог понуђача.

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................

.................................