105.E.03.01-6145/8-2018 од 11.01.2019..

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ИЗМЕНА И ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- отвореном -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0410/2018 (2135/2018)

за набавку добара „ Кабловски прибор - ТЕНТ“

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

 **ИЗМЕНУ И ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА 3000/0410/2018 (2135/2018)**

**за набавку добара „Кабловски прибор - ТЕНТ“**

1. Мења се у додатним информацијама и или појашњењима бр.8 , објављено 08.01.2019. године. одговор на питање бр. 1 које је гласило;

**Сагласни смо да понудите цевасту папучицу 6mm2 са рупом M5. Нисмо сагласни да нудите окасту гњечиву папучицу.**

и сада гласи:

 **Oстајемо при захтеву да се понуди папучица 6/4, односно папучица за проводник 6mm2 са рупом M4. Нисмо сагласни да нудите окасту гњечиву папучицу.**

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

......................................

.....................................

Доставити:

- Архиви