ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6145/4-2019 od 09.01.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0410/2018(2135/2018)за набавку добара „Кабловски прибор - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр.9**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0410/2018 (2135/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет стрaни:

**ПИТАЊЕ 1**. Позиција 168 Струјна стезаљка FSS 35-50/3 - У Додатним информацијама бр 8 од 08.01.2019. сте навели да је производјач Phoenix Contact. Имамо информацију да Phoenix Contact ово нема у свом производном асортиману. Молимо Вас још једном да нам одговорите шта да нудимо пошто сте ставили код произвођача Feman FSS 35-50/3 који не постоји, може само да буде 50-70/3 шифра артикла 3750703, да ли сте можда на ту струјну стезаљку мислили?

**ОДГОВОР 1**: стезаљка FSS 35-50/2 је прихватљивља за Наручиоца. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2**. Позиција 178 Алуминијумски рам са ваљцима за размотавање кабловских бубњева, у додатним информацијама бр. 7 од 08.01.2019. сте навели да треба да се нуди “Сирина ваљка до 670mm, носивости до 250kg, димензије ваљка 670x605x95mm, као Greenlee каталоски број 52055383”. У прилогу Вам достављамо извод из каталога производјаца Greenlee где се јасно види да је каталоска ознака 52055383 рам димензија 605x570x90mm носивости до 200kg. Молимо Вас да тачно дефинишете шта се тражи.

**ОДГОВОР 2:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, тражена носивост је до 200кг.

**ПИТАЊЕ 3.** У Додатним информацијама бр. 6 од 28.12.2018.год. сте наводили за папучице и чауре стандарде SRPS или DIN зависно од позиција. Молимо Вас да нам одговорите да ли су прихватљиве увозне папучице са IEC62321 стандардима, јер сматрамо да се сходно Закону о јавним набавкама тиме омогућава већа конкуренција а уз испуњене техничке карактеристике које су тражене.

**ОДГОВОР 3:** Наручилац прихвата понуђени стандард. Напомињемо да у одељку 3.техничка спецификација, тачка 3.3 стоји" Приликом испоруке робе, Понуђач је дужан да достави за све позиције атестну документацију, јер се у противном роба неће запримити у магацин Наручиоца.".

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................

................................