ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 563863/ 9-2018 од 18.12.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0410/2018(2135/2018)за набавку добара „Кабловски прибoр - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 3**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0410/2018 (2135/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У 1. Измeни кoнкурснe дoкумeнтaциje зa JН/3000/0410/2018 Кaблoвски прибoр oд 14.12. у Teхницкoj спeцификaциjи имa пoслeдњe пoзициje зa TE Moрaвa Свиjaлajнaц – Прoвoдник P/F 75mm2 50м (у тoм oбрaсцу je пoзициja 100.), a у Oбрaсцу структурe цeнe тe пoзициje нeмa (трeбaлo би дa будe пoзициja 185.). Taкoдje Вaс oбaвeстaвaмo дa прoвoдник P/F 75mm2 нe пoстojи, мoжe дa будe сaмo oд 70мм2.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................

.................................