ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6145/3-2019 od 08.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0410/2018(2135/2018)за набавку добара „Кабловски прибoр - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 8**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0410/2018 (2135/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет стр

**ПИТАЊЕ 1.**: Позиција 20 Кабл. папучица цеваста 6/4 – ниједан произвођач не прави цевасту папучицу 6mm2 са рупом 4, најмања је 6 mm 2 са рупом М5, можемо ли да нудимо ту, или да нудимо гњечиву окасту неизоловану папучицу као Plamen GP 6mm2 sa rupom 4?

**ОДГОВОР 1:** Сагласни смо да понудите цевасту папучицу 6mm2 са рупом M5. Нисмо сагласни да нудите окасту гњечиву папучицу.

**ПИТАЊЕ 2.** Позиција 33 Кабл папучица Al 150mm2 – Која рупа?

**ОДГОВОР 2:** Папучица је Al150/12

**ПИТАЊЕ 3.** Позиција 168 Струјна стезаљка FSS 35-50/3 код Femana чију сте ознаку ставили не постоји, може само да буде 50-70/3 шифра артикла 3750703, да ли сте можда на ту струјну стезаљку мислили?

**ОДГОВОР 3:** Струјна стезаљка је од произвођача PHOENX.

**ПИТАЊЕ 4.** Позиција 171 Укрсни комади са међуплочом 80 – постоје укрсни комади 60x60/III i 90x90/III, да ли сте мислили на 90x90/III?

**ОДГОВОР 4:** Димензије су 80x80 mm за спој громобранске траке

**PITANJE 5:** Позиција 176 Уводник Al PG 16 са навртком и позиција 177 Навртка Al PG36 – од ког материјала треба да буду PVC или силумин

**ODGOVOR 5** : Навртка треба да буде од силумина.

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................