105.E.03.01- 563863/7-2018 od 14.12.2018

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- отвореном -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0410/2018 (2135/2018)

за набавку добара „ Кабловски прибор - ТЕНТ“

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ  ИЗМЕНУ И  ДОПУНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0410/2018 (2135/2018)

за набавку добара „Кабловски прибор - ТЕНТ“

- Додаје се  у одељку 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 6.17 Средства финансијског обезбеђења у делу- Банкарска гаранција за добро извршење посла и

у одељку  8. МОДЕЛ  УГОВОРА,  члан 9.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА,

Банкарска гаранција за добро извршење посла  следећи текст :

ИЛИ

Меницу за добро извршење посла

Продавац је обавезан да Купцу достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује К да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Додаје се  у одељку 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 6.17 Средства финансијског обезбеђења у делу- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и у одељку  8. МОДЕЛ  УГОВОРА,  члан 10.  Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  следећи текст :

ИЛИ

Меницу за отклањање грешака у гарантном року

Продавац се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Купац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да Продавац не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила НБС или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

- Додају се у одељку 8. Обрасци , Прилози  број 4 и 5  који гласе као у прилогу бр.1 .

- Meња се у одељаку 3. Техничка спецификација тачка 3.3  Место испоруке добара, одељку  7 Обрасци -ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ –Место испоруке и у одељку 8 Модел уговора чл. 5 РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, следећи текст:

Место испоруке по позицијама из Обрасца структуре цене и то:

- Позиције од 1 до 36 локација ТЕНТ  А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

- Позиције од 37- до 47, локација ТЕНТ Б, Ушће

- Позиције од 48 до 87,  локација ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146

- Позиције од 88 до 186,   ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Паритет испоруке : ФЦО (магацин Наручиоца) - Локација ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубара, ТЕ Морава

И сада гласи:

- Место испоруке по позицијама из Обрасца структуре цене и то:

- Позиције од 1 до 35 локација ТЕНТ  А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

- Позиције од 36- до 46, локација ТЕНТ Б, Ушће

- Позиције од 47 до 85,  локација ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146

- Позиције од 86 до 184,   ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Паритет испоруке : ФЦО (магацин Наручиоца) - Локација ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубара.

- Meња се у одељак 3. Техничка спецификација и сада гласи као у прилогу Бр. 2

- Meња се у одељакУ  7.  Обрасци –ОБРАЗАЦ БР. 1 -ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ и сад гласи као у прилогу бр. 3.

- Meња се у одељаку   7.  Обрасци – образац бр.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

и сад гласи као у прилогу бр. 4.

- Мења се одељак 7. МОДЕЛ УГОВОРА и сада гласи као у прилогу бр. 5.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

......................................

.....................................

Доставити:

- Архиви

ПРИЛОГ бр. 1

ПРИЛОГ 4

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13 ,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац , Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________динара), по Уговору о__________________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _________________ од ____________ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока  с тим да евентуални
продужетак рока завршетка испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац,  као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ПРИЛОГ 5

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац , Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска , Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима  ___________________динара), по Уговору о____________________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30(тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

- Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ПРИЛOГ БР. 2

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1  Технички захтеви

3.1.1. TEНT A

| Р.бр. | Назив артикла | ЈМ | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPOJNA ČAURA Cu 10mm2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 |
| 2 | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 120-150 1KV ATESTIRANA | kom | 10 |
| 3 | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 4-6 1KV ATESTIRANA | kom | 50 |
| 4 | SPOJNA ČAURA CU-16MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 |
| 5 | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10-25 1KV ATESTIRANA | kom | 30 |
| 6 | SPOJNA ČAURA CU-25MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 |
| 7 | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 35-50 1KV ATESTIRANA | kom | 10 |
| 8 | SPOJNA ČAURA CU-95MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 50 |
| 9 | SPOJNA ČAURA CU-120MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 50 |
| 10 | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 70-95 1KV ATESTIRANA | kom | 10 |
| 11 | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 12/4 ATESTIRANA | m | 10 |
| 12 | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 27/10 ATESTIRANA | m | 20 |
| 13 | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 35/13 ATESTIRANA | m | 10 |
| 14 | TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10/3-150 6KV ATESTIRANA | kom | 20 |
| 15 | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10/3-300 10KV ATESTIRANA | kom | 7 |
| 16 | ZAVRŠNICA KABLOVSKA TERMOSKUPLJAJUĆA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU ZA KABL XHE 49 3x120mm2 6/10 kV | kom | 5 |
| 17 | ZAVRŠNICA KABLOVSKA TERMOSKUPLJAJUĆA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU ZA KABL XHE 49 1x240mm2 6/10 kV | kom | 7 |
| 18 | PAPUČICA KABLOVSKA CU 2,5/4MM2 CEVASTA | kom | 200 |
| 19 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 4/4 MM2 CEVASTA | kom | 100 |
| 20 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/4mm2 CEVASTA | kom | 200 |
| 21 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/5MM2 CEVASTA | kom | 100 |
| 22 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/8mm2 CEVASTA | kom | 200 |
| 23 | PAPUČICA KABLOVSKA CU 10/6MM2 CEVASTA | kom | 200 |
| 24 | PAPUČICA KABLOVSKA CU 10/8MM2 CEVASTA | kom | 200 |
| 25 | PAPUČICA KABLOVSKA CU 16/8MM2 CEVASTA | kom | 200 |
| 26 | PAPUČICA KABLOVSKA CU 16/12MM2 CEVASTA | kom | 200 |
| 27 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 25/10 mm2 CEVASTA | kom | 200 |
| 28 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 35/10 mm2 CEVASTA | kom | 400 |
| 29 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 50/10 mm2 CEVASTA | kom | 150 |
| 30 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 70/10 mm2 CEVASTA | kom | 100 |
| 31 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 95/10 mm2 CEVASTA | kom | 200 |
| 32 | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 120/12 mm2 CEVASTA | kom | 200 |
| 33 | KAB.PAPUČICE AL-150MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 30 |
| 34 | PAPUČICA KABLOVSKA CU 240/16MM2 CEVASTA | kom | 50 |
| 35 | UKRSNI KOMAD 60X60 | kom | 200 |

3.1.2. TEНT Б

| Р.бр. | Назив артикла | ЈМ | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самолепљива ознака, димензије 49x15, жута, 18 комада на раму US-EMLP (49x15) YE | kom | 300 |
| 2 | Спојница кабловска термоскупљајућа1кV 6-25mm² | kom | 10 |
| 3 | Спојница кабловска термоскупљајућа1кV 16-50mm² | kom | 10 |
| 4 | Кабловска завршница 10кV 185mm² | kom | 4 |
| 5 | Чаура спојна Cu10mm² | kom | 100 |
| 6 | Чаура спојна Cu16mm² | kom | 100 |
| 7 | Чаура спојна Cu 25mm² | kom | 100 |
| 8 | Чаура спојна Cu 35mm² | kom | 50 |
| 9 | Шкаро клема 1.5-6mm | kom | 50 |
| 10 | Шкаро клема 4-16mm | kom | 50 |
| 11 | Шкаро клема 25-35mm | kom | 50 |

3.1.3. ТЕ Кoлубaрa

| Р.бр. | Назив артикла | ЈМ | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окасте изоловане кабловске папучице 2,5/5 | kom | 100 |
| 2 | Окасте изоловане кабловске папучице 6/4 | kom | 200 |
| 3 | Окасте изоловане кабловске папучице 6/5 | kom | 100 |
| 4 | Неизолована кабловска папучица 6/8 | kom | 100 |
| 5 | Неизолована кабловска папучица 50/12 | kom | 50 |
| 6 | Неизолована кабловска папучица 70/12 | kom | 50 |
| 7 | Кабловска папучица цеваста Cu 16/8 | kom | 50 |
| 8 | Кабловска папучица цеваста Cu 25/8 | kom | 30 |
| 9 | Кабловска папучица цеваста Cu 35/8 | kom | 40 |
| 10 | Кабловска папучица цеваста Cu 35/10 | kom | 100 |
| 11 | Кабловска папучица цеваста Cu 50/8 | kom | 50 |
| 12 | Кабловска папучица цеваста Cu 50/10 | kom | 20 |
| 13 | Кабловска папучица цеваста Cu 95/12 | kom | 30 |
| 14 | Чаура за настављање проводника 4,6 mm² | kom | 50 |
| 15 | Чаура за настављање проводника 6 mm² | kom | 30 |
| 16 | Чаура за настављање проводника 10 mm² | kom | 30 |
| 17 | Чауре на гњечење Cu 25 mm² | kom | 30 |
| 18 | Спојне чауре Al/Cu 95/70 mm² | kom | 20 |
| 19 | Редна клема 12/4 | kom | 50 |
| 20 | Изолована хилзна за проводнике пресека 1,5 mm2 | kom | 1.000 |
| 21 | Изолована хилзна за проводнике пресека 2,5 mm2 | kom | 1.000 |
| 22 | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 60/30 | m | 20 |
| 23 | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 120/60 | m | 5 |
| 24 | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 6/2 | m | 10 |
| 25 | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 35/12 | m | 30 |
| 26 | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 16/5 | kom | 15 |
| 27 | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 63/19 | kom | 20 |
| 28 | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 20/10 | m | 10 |
| 29 | Кабловска глава за кабл PP41 3X240, 6kV за спољну монтажу са папучицама са завртњима | kom | 5 |
| 30 | Термоскупљајућа кабловска завршница 6/10/12 kV, за трожилне каблове, неекранизоване, са изолацијом од пластичне масе (PVC), са механичком заштитом од челичних трака, са механичким папучицама, за унутрашњу монтажу, произвођача Nexans типа 17TTGI13.150PVCML-800; одговарајуће за пресеке 70- 150 mm² | kom | 2 |
| 31 | Кабловске везице 3,6x150 mm | kom | 500 |
| 32 | Кабловске везице 3,6x200 mm | kom | 500 |
| 33 | Кабловска каналица неперфорирана 17x17 mm | m | 40 |
| 34 | Кабловске уводнице са комплет навртком PG 21 | kom | 30 |
| 35 | Кабловске OG обујмице 11-18 | kom | 200 |
| 36 | Бакарне шине 40x10x4000 | ком. | 10 |
| 37 | Кабловска моталица GG/J 3x2,5mm², дужина кабла 50m, двополни утикач са контактом за уземљење 16А, 250V, типа Elka 850,или одговарајући | kom | 10 |
| 38 | Кабловска моталица PP/J-Y 5x2,5mm², дужина кабла 25 m, трополни утикач са контактом за уземљење 16А, 380V, типа Elka 525,или одговарајући | kom | 5 |
| 39 | Продужни кабл са 5 излаза са уземљењем, 3x2,5mm², 5m дужине | kom | 20 |

3.1.4.     ТЕ „Морава“ Свилајнац

| Ред. број | Предмет набавке | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бакарна спојна чаура за гњечење FSCU 10 | ком | 10 |
| 2 | Бакарна спојна чаура за гњечење FSCU 25 | ком | 10 |
| 3 | Испитна кутија за уземљења | ком | 10 |
| 4 | Везица PVC- 2,5X100mm | ком | 3000 |
| 5 | Везица PVC- 2,5X160mm | ком | 3000 |
| 6 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 0.75 mm², 14х8mm | ком | 3000 |
| 7 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 1.5mm² , 14х8mm | ком | 3000 |
| 8 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 2.5mm², 14х8mm | ком | 3000 |
| 9 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 4mm²,14х8mm | ком | 3000 |
| 10 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 6mm²,14х8mm | ком | 1000 |
| 11 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 10mm², 14х8mm | ком | 1000 |
| 12 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 16mm², 14х8mm | ком | 1000 |
| 13 | Везица PVC 3.6 x 250mm | ком | 2000 |
| 14 | Силуминска утичница OG за уградњу за на зид 220 V ~16A са контактом за уземљење | ком | 40 |
| 15 | Утикач монофазни бакелитни са контактом за уземљење 220V,16A | ком | 150 |
| 16 | Утикач монофазни гумени са контактом за уземљење 220V,16A | ком | 50 |
| 17 | Утикач трополни бакелитни ‚‚L‚‚ 3x380V,~ за 16 A са контактом за уземљење и нулу | ком | 30 |
| 18 | Нешлицовани ПВЦ канал за електро водове 60HX40Š ( D 2 m) sive boje | ком | 20 |
| 19 | Нешлицовани ПВЦ канал за електро водове 40X40 ( 2 m) sive boje | ком | 20 |
| 20 | Силумински наизменични прекидач ОG за на зид 220V , AC, 16А | ком | 10 |
| 21 | Силуминска утичница OG 3X380V~, 16A за уградњу на зид са контактом за уземљење и за нулу. | ком | 20 |
| 22 | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 80 са прорезом за кајлу | ком | 5 |
| 23 | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 90 са прорезом за кајлу | ком | 5 |
| 24 | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 100 са прорезом за кајлу | ком | 5 |
| 25 | Силумински прекидач OG за на зид 220V ‚~ 16A | ком | 20 |
| 26 | Индустријски натикач Ip 447; Un=24V ,In= 16А (ETI , cod 004441102 ) 2p | ком | 10 |
| 27 | Индустријски утикач 447; Un=24V ,In= 16А (ETI , cod 004451102 ) 2p | ком | 8 |
| 28 | Индустријски прикључница Ip 447; Un=400 ,In= 16А (ETI , cod 004423104 ) 3п+ уземлјенје | ком | 5 |
| 29 | Разводна ПВЦ кутија 150X150 са 4 улаза ( са поклопцем на завртањ) за уградњу за на зид. | ком | 20 |
| 30 | Порцеланска грла Е-27 HYUNDAI | ком | 50 |
| 31 | Утичниц двополна за у зид 2р + уземљење 250 V | ком | 20 |
| 32 | Двополна преносна прикључница порцелан са ПВЦ плаштом ( 232 НОПАЛ ) 2р + Е 220 V 16А | ком | 40 |
| 33 | Разводна силуминска кутија са 6 отвора IP 54, 100X100mm OG (надградна ) | ком | 30 |
| 34 | Прекидач за у зид серијски | ком | 20 |
| 35 | Прекидач за у зид кип за 16А | ком | 10 |
| 36 | Гипс | kg | 50 |
| 37 | Обујмице кабловске за на зид низајуће од 11- 18 мм | ком | 500 |
| 38 | Обујмице кабловске за на зид ПВЦ са ексером 8мм | ком | 200 |
| 39 | Наизменични прекидач за у зид | ком | 10 |
| 40 | Типлови Ø 6мм | ком | 500 |
| 41 | Типлови Ø 8мм | ком | 500 |
| 42 | Типлови Ø 10мм | ком | 500 |
| 43 | Звртањ за тиопл Ø 6мм дужине30 мм | ком | 500 |
| 44 | Звртањ за тиопл Ø 8мм дужине 40 мм | ком | 500 |
| 45 | Звртањ за тиопл Ø 10мм дужине 50 мм | ком | 500 |
| 46 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 0.75 mm² x 2 | ком | 300 |
| 47 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 1.5mm² x 2 | ком | 300 |
| 48 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 2.5mm² x 2 | ком | 300 |
| 49 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 4mm² x 2 | ком | 300 |
| 50 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-1.5/4 20.5/8.0mm | ком | 100 |
| 51 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-1.5/5 20.5/8.0mm | ком | 100 |
| 52 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/4 21.6/8.5mm | ком | 100 |
| 53 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/5 22.2/9.5mm | ком | 100 |
| 54 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/6 27/12mm | ком | 100 |
| 55 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/8 27/12mm | ком | 100 |
| 56 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-6/6 33.3/12mm | ком | 100 |
| 57 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-6/8 35/15/mm | ком | 100 |
| 58 | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-6/10 35/15/mm | ком | 100 |
| 59 | Виљушкасте неизоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/4Н 16/8mm | ком | 100 |
| 60 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-150/16 | ком | 100 |
| 61 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-150/12 | ком | 100 |
| 62 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-35/08 | ком | 100 |
| 63 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-35/10 | ком | 100 |
| 64 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-70/10 | ком | 100 |
| 65 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-70/16 | ком | 50 |
| 66 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-95/16 | ком | 50 |
| 67 | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-95/12 | ком | 50 |
| 68 | Неизоловане бакарне кабловске папучице цевасте за пресовање - гњечење FCP Cu95/12 | ком | 50 |
| 69 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/3 20/6.2mm | ком | 500 |
| 70 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/4 20/7mm | ком | 500 |
| 71 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/5 21/8mm | ком | 500 |
| 72 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/3 21,2/6.3mm | ком | 500 |
| 73 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/4 21,2/7.3mm | ком | 500 |
| 74 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/5 21,2/8mm | ком | 500 |
| 75 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-6/5 26/9mm | ком | 500 |
| 76 | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-6/6 29/11mm | ком | 500 |
| 77 | Игличасте изолационе кабловске папучицама ФИП-6 27.5/13.3mm | ком | 500 |
| 78 | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-1.5 21.5/6.3mm | ком | 500 |
| 79 | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-2.5 21.5/6.3mm | ком | 500 |
| 80 | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-4-6 21.5/6.3mm | ком | 500 |
| 81 | Фастон неизоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-0.75 14/3mm | ком | 500 |
| 82 | Струјне стезаљке ФСС 35-50/3 | ком | 30 |
| 83 | Струјне стезаљке ФСС 35-70/3 | ком | 30 |
| 84 | Укрсни комади са међуплочом 60 | ком | 30 |
| 85 | Укрсни комади са међуплочом 80 | ком | 30 |
| 86 | Редна клема 12 х 4mm | ком | 100 |
| 87 | Редна клема 12 х 6mm | ком | 200 |
| 88 | Редна клема 12 х 2.5mm | ком | 200 |
| 89 | Продужни кабал са 6 утичних места, 2p+ уземљење које се налазе са једне стране, са сигналном светиљком присуство фаза 3метра | ком | 20 |
| 90 | Бланко цеваста ознака за обележавање каблова на котуру HSID-R-2X-4.8-WHT 4.8mm 100m/roll 2/1 R тип Бела (кинеска) | ком | 1 |
| 91 | Уводник Al PG -16 са навртком | ком | 30 |
| 92 | Навртка Al PG36 | ком | 20 |
| 93 | Алуминијумски рам са ваљцима за размотавање кабловских бубњева до 200кг.тежине | ком | 1 |
| 94 | Проводник P/F 6mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 100 |
| 95 | Проводник P/F 10mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |
| 96 | Проводник P/F 16 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |
| 97 | Проводник P/F 25 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 100 |
| 98 | Проводник P/F 35 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |
| 99 | Проводник P/F 50 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |
| 100 | Проводник P/F 75 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |

3.2.  Паковање, отпрема и транспорт

Изабрани Понуђач треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које одреди Наручилац  и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до тренутка пријема опреме од стране Наручиоца.

3.4  Рок испоруке добара

Рок испоруке не може  бити дужи од 30 дана  од дана закључења уговора.

3.3  Место испоруке добара

Место испоруке по позицијама из Обрасца структуре цене и то:

Позиције од 1 до 35 локација ТЕНТ  А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

Позиције од 36- до 46, локација ТЕНТ Б, Ушће

Позиције од 47 до 85,  локација ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146

Позиције од 86 до 184,   ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Паритет испоруке : ФЦО (магацин Наручиоца) - Локација ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубара, ТЕ „Морава.

Приликом испоруке робе, Понуђач је дужан да достави за све позиције атестну документацију, јер се у противном роба неће запримити у магацин Наручиоца.

Приликом пријема робе Купац-ТЕНТ ће извршити и све друге провере квалитета испоручене робе за које процени да су потребне

Ако се приликом ових проба установи да испоручена роба не одговара траженом квалитету који је потврђен у понуди, испоручена добра ће бити враћен испоручиоцу и биће покренута процедура за доделу негативне референце.

Гарантни рок

Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 12 месеци  од дана квалитативнивног  пријема  добара.

Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Изабраном Понуђачу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Изабрани Понуђач  се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Изабрани Понуђач  ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи 12  месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу , а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Изабраног Понуђача.

Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни пријем

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање седам (7) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

да ли је испоручена наручена количина

да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

да ли су добра без видљивог оштећења.

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Квалитативни пријем

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра  чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Изабрани понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Изабраног понуђача да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације.

Наручилац, који је Изабраном понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Изабраног понуђача:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Изабрани понуђач одговара Наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Изабрани понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Изабраног понуђача са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Изабраног понуђача и Наручиоца. Одлука независне лабораторије биће коначна.

Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Изабраног понуђача од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле сноси Изабрани понуђач.

ПРИЛOГ БР.3

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Кабловски прибор - ТЕНТ ЈН /3000/0410/2018 (2135/2018) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун Изабраног понуђача, сукцесивно, након испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Нaручиoцa и Изабраног понуђача без примедби, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. | Сагласан са захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. | Сагласан са захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 12 месеци од дана квалитативнивног пријема добара. | Гарантни рок за испоручена добра је ......... месеци од дана квалитативнивног пријема добара. |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: Место испоруке по позицијама из Обрасца структуре цене и то: Позиције од 1 до 35 локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац Позиције од 36- до 46, локација ТЕНТ Б, Ушће Позиције од 47 до 85, локација ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146 Позиције од 86 до 184, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац. Паритет испоруке : ФЦО (магацин Наручиоца) - Локација ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубара, ТЕ „Морава. | Сагласан са захтевом наручиоца ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                   Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ПРИЛОГ БР. 4

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | Назив добра | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара Тип (ознака) понуђеног добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  | ТЕНТ А |
|  | SPOJNA ČAURA Cu 10mm2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 120-150 1KV ATESTIRANA | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 4-6 1KV ATESTIRANA | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-16MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10-25 1KV ATESTIRANA | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-25MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 35-50 1KV ATESTIRANA | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-95MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | SPOJNA ČAURA CU-120MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 70-95 1KV ATESTIRANA | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 12/4 ATESTIRANA | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 27/10 ATESTIRANA | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  | CEV TERMOSKUPLJJUĆA TSCO 35/13 ATESTIRANA | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  | TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10/3-150 6KV ATESTIRANA | kom | 20 |  |  |  |  |  |
|  | KABLOVSKA SPOJNICA KSTS 10/3-300 10KV ATESTIRANA | kom | 7 |  |  |  |  |  |
|  | ZAVRŠNICA KABLOVSKA TERMOSKUPLJAJUĆA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU ZA KABL XHE 49 3x120mm2 6/10 kV | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ZAVRŠNICA KABLOVSKA TERMOSKUPLJAJUĆA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU ZA KABL XHE 49 1x240mm2 6/10 kV | kom | 7 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 2,5/4MM2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 4/4 MM2 CEVASTA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/4mm2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/5MM2 CEVASTA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 6/8mm2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 10/6MM2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 10/8MM2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 16/8MM2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 16/12MM2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 25/10 mm2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 35/10 mm2 CEVASTA | kom | 400 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 50/10 mm2 CEVASTA | kom | 150 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 70/10 mm2 CEVASTA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 95/10 mm2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA Cu 120/12 mm2 CEVASTA | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | KAB.PAPUČICE AL-150MM2 ZA GNJEČENJE | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | PAPUČICA KABLOVSKA CU 240/16MM2 CEVASTA | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | UKRSNI KOMAD 60X60 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ТЕНТ А |  |  |  |
|  | ТЕНТ Б |
|  | Самолепљива ознака, димензије 49x15, жута, 18 комада на раму US-EMLP (49x15) YE | kom | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Спојница кабловска термоскупљајућа1кV 6-25mm² | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Спојница кабловска термоскупљајућа1кV 16-50mm² | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница 10кV 185mm² | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu10mm² | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu16mm² | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu 25mm² | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Чаура спојна Cu 35mm² | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Шкаро клема 1.5-6mm | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Шкаро клема 4-16mm | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Шкаро клема 25-35mm | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ТЕНТ Б |  |  |  |
|  | ТЕ Колубара |
|  | Окасте изоловане кабловске папучице 2,5/5 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изоловане кабловске папучице 6/4 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изоловане кабловске папучице 6/5 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизолована кабловска папучица 6/8 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизолована кабловска папучица 50/12 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Неизолована кабловска папучица 70/12 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 16/8 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 25/8 | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 35/8 | kom | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 35/10 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 50/8 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 50/10 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица цеваста Cu 95/12 | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Чаура за настављање проводника 4,6 mm² | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Чаура за настављање проводника 6 mm² | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Чаура за настављање проводника 10 mm² | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Чауре на гњечење Cu 25 mm² | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Спојне чауре Al/Cu 95/70 mm² | kom | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12/4 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Изолована хилзна за проводнике пресека 1,5 mm2 | kom | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Изолована хилзна за проводнике пресека 2,5 mm2 | kom | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 60/30 | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 120/60 | m | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 6/2 | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 35/12 | m | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 16/5 | kom | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 63/19 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа стезна цев за 1kV 20/10 | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска глава за кабл PP41 3X240, 6kV за спољну монтажу са папучицама са завртњима | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Термоскупљајућа кабловска завршница 6/10/12 kV, за трожилне каблове, неекранизоване, са изолацијом од пластичне масе (PVC), са механичком заштитом од челичних трака, са механичким папучицама, за унутрашњу монтажу, произвођача Nexans типа 17TTGI13.150PVCML-800; одговарајуће за пресеке 70- 150 mm² | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске везице 3,6x150 mm | kom | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске везице 3,6x200 mm | kom | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска каналица неперфорирана 17x17 mm | m | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске уводнице са комплет навртком PG 21 | kom | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловске OG обујмице 11-18 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 40x10x4000 | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска моталица GG/J 3x2,5mm², дужина кабла 50m, двополни утикач са контактом за уземљење 16А, 250V, типа Elka 850,или одговарајући | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска моталица PP/J-Y 5x2,5mm², дужина кабла 25 m, трополни утикач са контактом за уземљење 16А, 380V, типа Elka 525,или одговарајући | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Продужни кабл са 5 излаза са уземљењем, 3x2,5mm², 5m дужине | kom | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ТЕ Колубара |  |  |  |
|  | ТЕ Морава |
|  | Бакарна спојна чаура за гњечење FSCU 10 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна спојна чаура за гњечење FSCU 25 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Испитна кутија за уземљења | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Везица PVC- 2,5X100mm | ком | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Везица PVC- 2,5X160mm | ком | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 0.75 mm², 14х8mm | ком | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 1.5mm² , 14х8mm | ком | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 2.5mm², 14х8mm | ком | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 4mm²,14х8mm | ком | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 6mm²,14х8mm | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 10mm², 14х8mm | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 16mm², 14х8mm | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Везица PVC 3.6 x 250mm | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Силуминска утичница OG за уградњу за на зид 220 V ~16A са контактом за уземљење | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни бакелитни са контактом за уземљење 220V,16A | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни гумени са контактом за уземљење 220V,16A | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Утикач трополни бакелитни ‚‚L‚‚ 3x380V,~ за 16 A са контактом за уземљење и нулу | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Нешлицовани ПВЦ канал за електро водове 60HX40Š ( D 2 m) sive boje | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Нешлицовани ПВЦ канал за електро водове 40X40 ( 2 m) sive boje | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Силумински наизменични прекидач ОG за на зид 220V , AC, 16А | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Силуминска утичница OG 3X380V~, 16A за уградњу на зид са контактом за уземљење и за нулу. | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 80 са прорезом за кајлу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 90 са прорезом за кајлу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилаторско радно ПВЦ коло за ел мотор Север ZK - 100 са прорезом за кајлу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Силумински прекидач OG за на зид 220V ‚~ 16A | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Индустријски натикач Ip 447; Un=24V ,In= 16А (ETI , cod 004441102 ) 2p | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Индустријски утикач 447; Un=24V ,In= 16А (ETI , cod 004451102 ) 2p | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Индустријски прикључница Ip 447; Un=400 ,In= 16А (ETI , cod 004423104 ) 3п+ уземлјенје | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Разводна ПВЦ кутија 150X150 са 4 улаза ( са поклопцем на завртањ) за уградњу за на зид. | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Порцеланска грла Е-27 HYUNDAI | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Утичниц двополна за у зид 2р + уземљење 250 V | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Двополна преносна прикључница порцелан са ПВЦ плаштом ( 232 НОПАЛ ) 2р + Е 220 V 16А | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Разводна силуминска кутија са 6 отвора IP 54, 100X100mm OG (надградна ) | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач за у зид серијски | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач за у зид кип за 16А | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Гипс | kg | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Обујмице кабловске за на зид низајуће од 11- 18 мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Обујмице кабловске за на зид ПВЦ са ексером 8мм | ком | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Наизменични прекидач за у зид | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Типлови Ø 6мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Типлови Ø 8мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Типлови Ø 10мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Звртањ за тиопл Ø 6мм дужине30 мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Звртањ за тиопл Ø 8мм дужине 40 мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Звртањ за тиопл Ø 10мм дужине 50 мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 0.75 mm² x 2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 1.5mm² x 2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 2.5mm² x 2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике AI 4mm² x 2 | ком | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-1.5/4 20.5/8.0mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-1.5/5 20.5/8.0mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/4 21.6/8.5mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/5 22.2/9.5mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/6 27/12mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-2.5/8 27/12mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-6/6 33.3/12mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-6/8 35/15/mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Окасте изолационе кабловске папучице ДИН 46237 ФОП-6/10 35/15/mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте неизоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/4Н 16/8mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-150/16 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-150/12 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-35/08 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-35/10 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-70/10 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-70/16 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-95/16 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице за пресовање - гњечење FPG-95/12 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Неизоловане бакарне кабловске папучице цевасте за пресовање - гњечење FCP Cu95/12 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/3 20/6.2mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/4 20/7mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-1.5/5 21/8mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/3 21,2/6.3mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/4 21,2/7.3mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-2.5/5 21,2/8mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-6/5 26/9mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Виљушкасте изоловане кабловске папучивце ФВП-6/6 29/11mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Игличасте изолационе кабловске папучицама ФИП-6 27.5/13.3mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-1.5 21.5/6.3mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-2.5 21.5/6.3mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Фастон изоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-4-6 21.5/6.3mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Фастон неизоловане кабловске папучице - женске ФФЗ-0.75 14/3mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Струјне стезаљке ФСС 35-50/3 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Струјне стезаљке ФСС 35-70/3 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комади са међуплочом 60 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комади са међуплочом 80 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12 х 4mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12 х 6mm | ком | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Редна клема 12 х 2.5mm | ком | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Продужни кабал са 6 утичних места, 2p+ уземљење које се налазе са једне стране, са сигналном светиљком присуство фаза 3метра | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Бланко цеваста ознака за обележавање каблова на котуру HSID-R-2X-4.8-WHT 4.8mm 100m/roll 2/1 R тип Бела (кинеска) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Уводник Al PG -16 са навртком | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Навртка Al PG36 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумски рам са ваљцима за размотавање кабловских бубњева до 200кг.тежине | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 6mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 10mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 16 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 25 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 35 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Проводник P/F 50 mm2 (црни ) у једном котoру | метар | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Укупно ТЕ Морава |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин, процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара.

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин  који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ПРИЛОГ бр. 5

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска бр. 13.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, заступа финансијски директор ТЕНТ Жељко Вујиновић (у даљем тексту: Купац)

и

- _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________,банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту: Продавац)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су следећи Уговор:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/3000/0410/2018 (2135/2018) ради набавке добара и то: Кабловски прибор - ТЕНТ

да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана_____________, као и на интернет страници Наручиоца.

да Понуда Понуђача , која је заведена код Наручиоца под бројем ________ од ________2018.године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ____________ од __.__.___. године изабрао понуду Понуђача.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је: Кабловски прибор - ТЕНТ произвођача ______________

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1.овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта _________ у свему према Понуди Продавца број_______ од _____године,Обрасцу структуре цене, Конкурсној документацији за предметну јавну набавку и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3  и Прилог 4,чине саставни део овог Уговора.

Купац се обавезује да плати уговорену вредност за испоручена добра Продавцу

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право Републике Србије.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1.овог Уговора износи _____________ (словима:______________) RSD

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету  Ф-ко ТЕНТ А Обреновац  испоручено у складишта ЈП ЕПС и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Место испоруке добара је  складиште  ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Плаћање испоручених добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продаваца бр____________________ који се води код _________ банке ________.на следећи начин:

сукцесивно, након испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Нaручиoцa и  Продавца без примедби,  у законском року до 45 дана  од  дана пријема исправног рачуна.

Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe.

Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13ПИБ (103920327) огранак ТЕНТ Београд- Обреновац,, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ Београд- Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца Продавац је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговор на основу којег се рачун издаје (број и датум).

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из

Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке је 30 дана  од дана закључења уговора.

Место испоруке по позицијама из Обрасца структуре цене и то:

Позиције од 1 до 35 локација ТЕНТ  А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

Позиције од 36- до 46, локација ТЕНТ Б, Ушће

Позиције од 47 до 85,  локација ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146

Позиције од 86 до 184,   ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Паритет испоруке : ФЦО (магацин Наручиоца) - Локација ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубара, ТЕ „Морава.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од  08:00 до 14:00 часова, а  у свему у  складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 3 радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремницеипровером:

- да ли је испоручена наручена количина

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

- да ли су добра без видљивог оштећења.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 7.

Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испорукедобара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра  чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне лабораторије биће коначна.

Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Продавца од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле сноси Продавац.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра је ........... месеци`  од дана квалитативнивног  пријема  добара.

Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Купац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи 12 месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Продавац је обавезан да у тренутку потписивања Уговора преда Купцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока испоруке, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.     Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Купац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

ИЛИ

Меница  као гаранција за добро извршење посла

Продавац је обавезан да Купцу уз потписан уговор достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Купца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 10.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Продавац се обавезује да преда Купцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права на приговор и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока .

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  најкасније  5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико продавац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Купац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

ИЛИ

Меница као гаранција за  отклањање недостатака у гарантном року

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку примопредаје последње транше или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла,достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу  на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално .....(мин.30 дана) дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45 (четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Продавца рачуна Купца испостављених по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 12.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза,заону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе , или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 14.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 15.

Продавац је дужанда чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима,и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора,Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца,осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 16.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 17.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5(пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 18.

Овлашћени представници за праћење реализације испоруке добара из члана 1. овог Уговора су:

- за Купца:           ________________________________

- за Продавца:    ________________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника  за праћење реализације овог Уговора су да:

-        Да сачине, потпишу и верификују Записник о извршеној испоруци добара (без примедби);

-        благовремено приме Коначан извештај  о извршеној испоруци и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-        извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 19.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна а ступа на снагу након потписивања и достављања  банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уговор се закључује до испуњења свих уговорних обавеза.

Oбавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 20.

Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 22.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 23.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 Понуда

Прилог 2 Образац структуре цене

Прилог 3 Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром_______)

Прилог 4 Техничка спецификација

Прилог 5 Споразум о заједничком извршењу.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Продавца а четири (4) за Купца.

КУПАЦ                                                                            ПРОДАВАЦ

ЈП „Електропривреда Србије“Београд                                                Назив

___________________________________                             ________________________

М.П.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ,                  име и презиме,функција                                            Жељко Вујиновић.