ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01-543382/7-2018

 31.12.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1852/2018 (3000/0403/2018), за набавку добара – Склопна техника,каблови и прибор,инс.материјал,расвета ТЕНТ-А на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: Moлимo Вaс дa нaм пojaснитe слeдeћe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пoмоћни контакти за -POWER BOX ABB за стање прекидача HD4 | кoм | 5 |

Дeфинишитe сeриjски брoj POWER BOX -a,

тaкoђe Вaс мoлимo дa дeфинишeтe кoликo пoмoћних кoнтaкaтa (5НO или 5НЦ или ...) ?

**ОДГОВОР 1:** У складу са постављеним питањем понуђача, наручилац даје појашњење**:**Серијски број POWER BOX-a је 1VC1BA00049857 POWERCUBE PB2/E.

Број помоћних контаката је 5NO + 5NC.