НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА „Набавка и уградња потребне опреме за ФГД (постројење које се користи за уклањање SO2 из димних гасова) и за потребе Угушћеног транспорта“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 1589/2018 (3000/1478/2018)

(број 105-Е.03.01-5908/2-2019 од 08.01.2019. године)

*Обреновац, јануар 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 1589/2018 (3000/1478/2018)

1.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 8. Кадровски капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | **Услов:**Кадровски капацитетПонуђач располаже минималним **кадровским капацитетом** ако има запослене извршиоце, односно, има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду) и то најмање:1. Два диплoмирaна инжeњeра електротехнике сa извoђaчкoм лицeнцoм бр.451;
2. Два диплoмирaна инжeњeра електротехнике сa извoђaчкoм лицeнцoм бр.450;
3. Двa диплoмирaнa грaђeвинскa инжeњeрa сa извoђaчкoм лицeнцoм бр.410;
4. Један диплoмирaни инжeњeр електротехнике сa пројектантском лицeнцoм бр.350;
5. Један диплoмирaни грађевински инжeњeр сa пројектантском лицeнцoм бр.310;
6. Jeднoг диплoмирaнoг инжeњeрa гeoдeзиje сa извoђaчкoм лицeнцoм бр.471;
7. Осам електротехничара IV степена стручне спреме;
8. Четири руковаоца грађевинских машина;
9. Два возача „Ц“ категорије;
10. Два армирача;
11. Два тесара;
12. Два бравара;
13. Сертификованог вариоца;
14. Пет помоћних радника минимум III степена стручне спреме.

**Доказ:** * За лица у радном односу доставити - Фoтoкoпиja приjaвe - oдjaвe нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe издaтe oд нaдлeжнoг Фoндa ПИO (oбрaзaц M или M3A), кojoм сe пoтврђуje дa су нaвeдeни рaдници зaпoслeни кoд пoнуђaчa или

зa лицa ангажована ван радног односа доставити угoвoр o aнгaжoвaњу са одговарајућим М обрасцем надлежног Фонда ПИО за начин ангажовања радника код послодавца* за лица наведена у тачкама од 1 до 6 доставити - Фoтoкoпиjе трaжeних лицeнци сa Пoтврдoм Инжeњeрскe кoмoрe o вaжeњу истих
* за лица наведена у тачкама 7, 8, 10, 11 и 12 доставити уверења о траженој стручној оспособљености
* за лица наведеним по тачком 9 доставити важећу возачку дозволу ,,С,, категорије
* за лица наведена у тачки 13. доставити важећи Сертификат о стручној оспособљености заваривача.
* за лица наведена у тачки 14 доставити диплому или уверење о завршеној стручној спреми – минимум III степена стручне спреме.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

Образложење за:1. Велика лиценца И052Е1, према правилнику, мора бити испуњена са 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 451
2. Предмет радова ЈН обухвата радове електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
3. Велика лиценца И052Г1, према правилнику, мора бити испуњена са 2 дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 410
4. Предмет радова ЈН обухвата и Пројекат изведеног стања
5. Предмет радова ЈН обухвата и Пројекат изведеног стања
6. Предмет радова ЈН обухвата и Пројекат изведеног стања
7. у складу са обимом радова ЈН
8. у складу са захтевима из Техничког капацитета и природе радова ЈН
9. у складу са захтевима из Техничког капацитета и природе радова ЈН
10. у складу са захтевима из Техничког капацитета и природе радова ЈН
11. у складу са захтевима из Техничког капацитета и природе радова ЈН
12. у складу са захтевима из Техничког капацитета и природе радова ЈН
13. у складу са захтевима из Техничког капацитета и природе радова ЈН
14. у складу са захтевима из Техничког капацитета и природе радова ЈН
 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви