ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-33288/1-2019

Обреновац 21.01.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0351/2018(2034/2018) за набавку добара - : Платна за компензаторе за ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Да ли позицију 1 можемо радити од два платна дебљине 2,5mm уместо једног, дебљине 5 mm, платна ћемо спојити нитнама како се не би распредало?

**ОДГОВОР 1: Наручилац није сагласан, и остаје при захтевима из Конкурсне документације.**

**ПИТАЊЕ 2:** Да ли за позиције 2 и 3 можемо користити два платна дебљине 2 mm, уместо једног, дебљине 4 mm?

**ОДГОВОР 2:** **Наручилац није сагласан, и остаје при захтевима из Конкурсне документације.**